Normy, normy, normy
– veřejná stavba, pasivní standard, normy
a uživatelé
Yvonna Gaillyová, Jan Hollan
příspěvek na konferenci Zdravé domy 2010 vznikl v rámci projektu
Dva v jednom – ochrana klimatu a ovzduší v obcích

---
svícení
větrání
topení
– zkušenosti z Hostětína

---
Tlusté zdi, dvojitá okna:
požehnané dědictví z dob C&K
Elektrické svícení a větrání:
teprve se s nimi učíme zacházet

---
10
15
42
120

---
500 lx
při 50 lx/W:
10 W/m2
při 8 h/d
 3000 h/a:
30 kWh/m2a
> 120 … pr. en.
!

---
V noci je takové světlo navíc jedovaté
Správně jen jednotky luxů, bez modré složky
(může začít noční metabolismus, startovaný tvorbou melatoninu)

---
tlumení
odmontování
vypínání (jednotlivě, lokálně)
na noc (žluté) LEDky místo zářivek:
světelné toky stokrát nižší

---
Větrací soustava se instaluje dle předpisů
ale užívají ji lidé pro své pohodlí
ne proti němu

---
průvan
přehřívání
sucho

---
Klapky hned na vstupech

---
Pokojová teplota:
ta, která svědčí vínu
a lze při ní nosit i společenský oděv
Je nutno ji znovu zavést

---
http://amper.ped.muni/pasiv/standardy
www.veronica.cz