## Květen
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | elektroměr | odebraná el. energie | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-04-30 | 12:46 | 1.056 |  | 41.5 |  | 1.237 |  |  |  | 43.1 | 35.4 | 7.7 |  |  | 1
2000-05-01 | 9:48 | 1.35 | 0.294 | 33.9 | -7.6 | 3.616 | 2.379 |  |  | 28.8 | 27.8 | 1 |  |  | 1 | 34204
| 10:00 | 1.352 | 0.002 | 33.7 | -0.2 |  |  |  |  | 31 | 29.5 | 1.5 |  |  | 1 | 200
2000-05-02 | 10:32 | 1.616 | 0.264 | 36.7 | 3 | 7.17 | 3.554 |  |  | 29 | 28.9 | 0.1 |  |  | 1 | 27942
| 10:46 |  |  | 36.6 | -0.1 | 7.23 | 0.06 | 120.4 |  | 28.2 | 28.5 | -0.3 |  |  | 0
2000-05-03 | 13:30 |  |  | 33.5 | -3.1 | 7.07 | -0.16 |  |  | 39.9 | 37.4 | 2.5
2000-05-04 | 8:52 |  |  | 30.9 | -2.6 |  |  |  |  | 19.7 | 19.3 | 0.4
| 13:14 |  |  | 30 | -0.9 | 14.17 | 7.1 | 121.1 | 0.7 | 36.3 | 33.8 | 2.5 |  |  | 1
2000-05-06 | 11:50 |  |  | 35.3 | 5.3 |  |  |  |  | 41.2 | 38.7 | 2.5 |  |  | 1
| 15:00 |  |  | 39.7 | 4.4 | 19.75 | 5.58 | 121.6 | 0.5 | 44.2 | 43.9 | 0.3 |  |  | 1
|  |  |  | 39.9 | 0.2 |  |  |  |  | 44.7 | 43.7 | 1 | 28.7 | 17.1 | 0
| 15:50 |  |  | 41.2 | 1.3 |  |  | 121.7 | 0.1 | 45.7 | 45.1 | 0.6 | 31.3 | 17
2000-05-07 | 8:50 |  |  | 39.1 | -2.1 | 20.44 | 0.69 |  |  | 18 | 17.6 | 0.4 | 34.7 | 16.7
| 13:13 | 1.961 | 0.345 | 38.3 | -0.8 | 20.443 | 0.003 | 121.7 | 0 | 18 | 18.7 | -0.7 | 26.2 | 15.7 | 0 | 41586
2000-05-09 | 16:15 | 2.31 | 0.349 | 34.7 | -3.6 | 24 | 3.557 | 122 | 0.3 | 39.5 | 38.7 | 0.8 | 31.8 | 16.7 | 1 | 38844
2000-05-10 | 9:00 |  |  | 34.5 | -0.2 | 24.687 | 0.687 | 122.1 | 0.1 | 20.6 | 20.3 | 0.3 | 34.1 | 19.2
2000-05-11 | 8:15 |  |  | 40.7 | 6.2 | 27.734 | 3.047 | 122.4 | 0.3 | 20.6 | 20.3 | 0.3 | 39.3 | 19.5 | 0
2000-05-11 | 13:30 |  |  | 38.7 | -2 | 28.392 | 0.658 |  |  | 40.6 | 37.4 | 3.2 | 28 | 17.2
2000-05-12 | 8:30 | 2.456 | 0.146 | 34.2 | -4.5 | 28.599 | 0.207 | 122.5 | 0.1 | 20.7 | 20.9 | -0.2 | 35.7 | 17 | 0 | 16219
2000-05-13 | 8:00 | 2.62 | 0.164 | 35.3 | 1.1 | 31.453 | 2.854 | 122.8 | 0.3 | 20.2 | 20 | 0.2 | 26.6 | 19.1 | 0 | 17048
2000-05-13 | 15:30 |  |  | 37.2 | 1.9 | 33.237 | 1.784 | 122.9 | 0.1 | 43.7 | 41.1 | 2.6 | 21.3 | 17.8 | 1
2000-05-14 | 9:00 | 2.911 | 0.291 | 32.2 | -5 | 34.33 | 1.093 | 123 | 0.1 | 19.5 | 19.1 | 0.4 | 24.7 | 14.7 | 0 | 30188
2000-05-17 | 7:45 | 3.112 | 0.201 | 34 | 1.8 | 40.339 | 6.009 | 123.6 | 0.6 | 17.1 | 16.7 | 0.4 | 27.7 | 27.4 | 0 | 19501
2000-05-18 | 8:00 | 3.321 | 0.209 | 40.5 | 6.5 | 43.524 | 3.185 | 123.9 | 0.3 | 18.6 | 18.3 | 0.3 | 36.8 | 29.1 | 0 | 23920
2000-05-18 | 12:15 |  |  | 38 | -2.5 | 43.524 | 0 | 123.9 | 0 | 19.3 | 19.1 | 0.2 | 32.8 | 29.4 | 0
2000-05-19 | 10:00 | 3.584 | 0.263 | 31.4 | -6.6 | 45.231 | 1.707 | 124.1 | 0.2 | 26 | 26 | 0 | 20.2 | 29.2 | 1 | 27284
2000-05-20 | 8:00 | 3.644 | 0.06 | 41.1 | 9.7 | 48.498 | 3.267 | 124.4 | 0.3 | 18.9 | 18.6 | 0.3 | 19.9 | 35.8 | 0 | 6615
2000-05-21 | 10:30 | 3.798 | 0.154 | 42.7 | 1.6 | 50.811 | 2.313 | 124.6 | 0.2 | 19.8 | 19.5 | 0.3 | 36.9 | 26.9 | 0 | 20633
2000-05-22 | 11:50 | 3.92 | 0.122 | 38.4 | -4.3 | 53.625 | 2.814 | 124.9 | 0.3 | 44 | 42.5 | 1.5 | 27.5 | 25.2 | 0 | 15654
2000-05-24 | 8:00 | 4.045 | 0.125 | 40.8 | 2.4 | 57.092 | 3.467 | 125.2 | 0.3 | 18.5 | 18.1 | 0.4 | 39.7 | 26.3 | 0 | 15540
2000-05-25 | 8:30 | 4.322 | 0.277 | 41.7 | 0.9 | 60.169 | 3.077 | 125.5 | 0.3 | 19.1 | 18.7 | 0.4 | 37.9 | 26.7 | 0 | 36356
2000-05-26 | 11:00 | 4.536 | 0.214 | 37.2 | -4.5 | 63.726 | 3.557 | 125.9 | 0.4 | 37 | 36.1 | 0.9 | 37.8 | 27.3 | 1 | 26470
| 15:00 | 4.574 | 0.038 | 39.5 | 2.3 | 65.268 | 1.542 | 126 | 0.1 | 44.7 | 44.4 | 0.3 | 40.4 | 27.4 | 1 | 4525
2000-05-31 | 10:30 | 5.087 | 0.513 | 51.2 | 11.7 | 77.744 | 12.476 | 127.3 | 1.3 | 44.8 | 38.1 | 6.7 | 46.8 | 30.6 | 0 | 76165
|  |  | 4.031 | 37.5 | [11 empty] | 478894

## Červen
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | elektroměr | odebraná el. energie | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-06-01 | 8:00 | 5.316 | 0.229 | 45.5 | -5.7 | 79.602 | 1.858 | 127.5 | 0.2 | 22.1 | 21.8 | 0.3 | 34.3 | 31.1 | 0 | 36885
2000-06-07 | 8:15 | 6.405 | 1.089 | 44.4 | -1.1 | 95.811 | 16.209 | 129.1 | 1.6 | 22.5 | 22.1 | 0.4 | 42.8 | 43.3 | 0 | 159854
2000-06-08 | 8:30 | 6.679 | 0.274 | 41.6 | -2.8 | 99.297 | 3.486 | 129.5 | 0.4 | 23 | 22.7 | 0.3 | 36 | 40.6 | 0 | 37976
2000-06-09 | 8:30 | 6.903 | 0.224 | 33.7 | -7.9 | 100.639 | 1.342 | 129.6 | 0.1 | 21.3 | 21 | 0.3 | 34.7 | 36.2 | 0 | 26013
2000-06-10 | 8:00 | 6.997 | 0.094 | 42.3 | 8.6 | 105.199 | 4.56 | 130 | 0.4 | 21.4 | 21.2 | 0.2 | 32 | 34.3 | 0 | 11054
2000-06-14 | 9:30 | 7.59 | 0.593 | 31.7 | -10.6 | 114.771 | 9.572 | 131.1 | 1.1 | 20.8 | 20.5 | 0.3 | 32 | 29.2 | 0 | 67246
2000-06-16 | 8:00 | 8.079 | 0.489 | 27.7 | -4 | 118.152 | 3.381 | 131.5 | 0.4 | 20.9 | 20.6 | 0.3 | 28 | 32.1 | 0 | 40460
2000-06-17 | 8:00 | 8.191 | 0.112 | 26.7 | -1 | 118.819 | 0.667 | 131.5 | 0 | 21 | 20.6 | 0.4 | 28.6 | 32.9 | 0 | 8091
2000-06-20 | 11:50 | 8.61 | 0.419 | 25.8 | -0.9 | 133.023 | 14.204 | 133.2 | 1.7 | 36.7 | 36.5 | 0.2 | 38.7 | 40.3 | 1 | 28597
2000-06-21 | 8:30 | 8.988 | 0.378 | 27.1 | 1.3 | 134.135 | 1.112 | 133.3 | 0.1 | 20 | 19.7 | 0.3 | 46.7 | 45.4 | 0 | 26116
2000-06-24 | 8:30 | 9.558 | 0.57 | 32.2 | 5.1 | 139.497 | 5.362 | 133.9 | 0.6 | 20.3 | 19.9 | 0.4 | 44.7 | 53.2 | 1 | 47042
2000-06-25 | 8:30 | 9.761 | 0.203 | 31.4 | -0.8 | 144.124 | 4.627 | 134.4 | 0.5 | 20.1 | 19.9 | 0.2 | 49.4 | 48.8 | 0 | 18587
2000-06-28 | 8:00 | 11.156 | 1.395 | 28.4 | -3 | 156.326 | 12.202 | 135.8 | 1.4 | 25.1 | 24.8 | 0.3 | 59.1 | 62.1 | 0 | 116594
2000-06-29 | 8:00 | 11.837 | 0.681 | 27.1 | -1.3 | 159.823 | 3.497 | 136.2 | 0.4 | 25.2 | 24.9 | 0.3 | 58.2 | 62.1 | 0 | 50769
|  |  | 6.75 | 33.3 | [10 empty] | suma | 675284

## Červenec
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | elektroměr | odebraná el. energie | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-07-01 | 8:30 | 13.025 | 1.188 | 33.5 | 6.4 | 168.432 | 8.609 | 137.2 | 1 | 26.6 | 26.3 | 0.3 | 59.1 | 61.9 | 0 | 101289
2000-07-03 | 9:00 | 13.586 | 0.561 | 35.7 | 2.2 | 172.076 | 3.644 | 137.6 | 0.4 | 30.9 | 30.6 | 0.3 | 61.9 | 57.5 | 1 | 57963
2000-07-08 | 9:30 | 15.019 | 1.433 | 40.4 | 4.7 | 194.209 | 22.133 | 140.1 | 2.5 | 23.9 | 23.7 | 0.2 | 42.5 | 34.8 | 0 | 168822
2000-07-09 | 8:00 | 15.062 | 0.043 | 36.2 | -4.2 | 194.209 | 0 | 140.1 | 0 | 23 | 22.7 | 0.3 | 28.9 | 33.6 | 0 | 5111
2000-07-13 | 8:00 | 15.402 | 0.34 | 34.1 | -2.1 | 205.068 | 10.859 | 141.3 | 1.2 | 23.7 | 23.5 | 0.2 | 41.5 | 44.6 | 0 | 35914
2000-07-14 | 8:15 | 15.558 | 0.156 | 35 | 0.9 | 207.834 | 2.766 | 141.7 | 0.4 | 23.8 | 23.4 | 0.4 | 42.7 | 45.4 | 0 | 16085
2000-07-16 | 8:15 | 16.112 | 0.554 | 32 | -3 | 215.834 | 8 | 142.6 | 0.9 | 22.6 | 22.1 | 0.5 | 42 | 43.2 | 0 | 54680
2000-07-19 | 8:45 | 16.557 | 0.445 | 40.9 | 8.9 | 240.785 | 24.951 | 145.5 | 2.9 | 31.4 | 31.8 | -0.4 | 60.1 | 63 | 1 | 49435
2000-07-19 | 15:30 | 16.602 | 0.045 | 42.7 | 1.8 | 243.015 | 2.23 | 145.7 | 0.2 | 50.8 | 48.7 | 2.1 | 54.8 | 60.7 | 1 | 6010
2000-07-20 | 13:30 | 16.665 | 0.063 | 41.3 | -1.4 | 250.756 | 7.741 | 146.6 | 0.9 | 49.9 | 46.4 | 3.5 | 46.8 | 47.8 | 1 | 8467
2000-07-21 | 8:15 | 16.77 | 0.105 | 41.1 | -0.2 | 257.224 | 6.468 | 147.4 | 0.8 | 32.9 | 33.1 | -0.2 | 39.6 | 41.5 | 1 | 13759
2000-07-22 | 9:00 | 16.943 | 0.173 | 35.7 | -5.4 | 265.798 | 8.574 | 148.3 | 0.9 | 29.4 | 29.5 | -0.1 | 36.4 | 37.7 | 1 | 20635
2000-07-30 | 18:15 | 18.125 | 1.182 | 42 | 6.3 | 336.141 | 70.343 | 156.1 | 7.8 | 40.7 | 42.3 | -1.6 | 41.8 | 32.8 | 1 | 143223
|  |  | 6.288 | 37.7 | [10 empty] | suma | 681393

## Srpen
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | elektroměr | odebraná el. energie | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-08-16 | 8:30 | 20.25 | 2.125 | 22.5 | -19.5 | 356.358 | 20.217 | 161.6 | 5.5 | 21.8 | 21.5 | 0.3 | 28.5 | 29.9 | 0 | 198581
2000-08-17 | 10:15 | 20.499 | 0.249 | 22.6 | 0.1 | 356.359 | 0.001 | 162.1 | 0.5 | 22.6 | 24.3 | -1.7 | 47.2 | 47.1 | 0 | 13125
2000-08-18 | 10:15 | 20.659 | 0.16 | 22.1 | -0.5 | 356.359 | 0 | 162.5 | 0.4 | 27.3 | 28.4 | -1.1 | 39.7 | 39.9 | 1 | 8299
2000-08-19 | 13:00 | 20.835 | 0.176 | 21.9 | -0.2 | 356.359 | 0 | 163.2 | 0.7 | 23 | 28 | -5 | 32.3 | 32.6 | 1 | 8870
2000-08-23 | 8:15 | 21.209 | 0.374 | 31.4 | 9.5 |  |  | 165.7 | 2.5 | 20.6 | 20.8 | -0.2 | 31.6 | 32.5 | 0 | 26154
2000-08-25 | 19:24 | 21.647 | 0.438 | 26.3 | -5.1 | 356.874 | 0.515 |  |  | 25.8 | 25.5 | 0.3 | 60.3 | 51.4 | 1 | 34676
2000-08-27 | 10:00 | 21.733 | 0.086 | 38 | 11.7 | 4.189 | 4.189 |  |  | 22.5 | 22.1 | 0.4 | 41 | 42.8 | 0 | 8001
2000-08-30 | 15:00 | 21.952 | 0.219 | 41.2 | 3.2 | 13.023 | 8.834 | 168.9 | 3.2 | 46 | 44.8 | 1.2 |  |  |  | 27226
| 17:16 | 21.978 | 0.026 | 42.2 | 1 | 13.73 | 0.707 | 169 | 0.1 | 42.1 | 41.8 | 0.3 | 58 | 62.7 | 1 | 3462
2000-08-31 | 8:00 | 22.023 | 0.045 | 39.3 | -2.9 | 14.116 | 0.386 | 169.1 | 0.1 | 22.6 | 22.2 | 0.4 | 51.5 | 54 | 0 | 5812
| 13:00 | 22.12 | 0.097 | 41.1 | 1.8 | 15.125 | 1.009 | 169.2 | 0.1 | 46.7 | 45.2 | 1.5 | 47.8 | 48 | 1 | 12303
| 16:00 | 22.151 | 0.031 | 44.7 | 3.6 | 15.983 | 0.858 | 169.3 | 0.1 | 37.6 | 38 | -0.4 | 45.4 | 45.8 | 0 | 4284
|  |  | 4.026 | 32.8 | [11 empty] | 350793
20.25
20.499
20.659
20.835
21.209
21.647
21.733
21.952
21.978
22.023
22.12
22.151

## Září
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | elektroměr | odebraná el. energie | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-09-01 | 14:00 | 22.372 | 0.221 | 37.2 | -7.5 | 16.72 | 0.737 | 169.4 | 0.1 | 39 | 37.5 | 1.5 | 56.8 | 63.2 | 1 | 28728
2000-09-02 | 16:00 | 22.603 | 0.231 | 35 | -2.2 | 17.792 | 1.072 |  |  | 22.8 | 22 | 0.8 | 45.6 | 48.1 | 0 | 25322
2000-09-03 | 13:00 | 22.809 | 0.206 | 29.4 | -5.6 | 18.209 | 0.417 |  |  | 44.7 | 40.6 | 4.1 | 56.1 | 58.4 | 1 | 19207
2000-09-06 | 11:00 | 22.974 | 0.165 | 44.8 | 15.4 | 24.769 | 6.56 |  |  | 33.2 | 34.1 | -0.9 | 37.8 | 38.6 | 1 | 18780
2000-09-07 | 9:00 | 23.249 | 0.275 | 33.7 | -11.1 | 25.084 | 0.315 |  |  | 20.6 | 20.2 | 0.4 | 36.5 | 37.6 | 0 | 33784
2000-09-08 | 14:00 | 23.479 | 0.23 | 36.7 | 3 | 29.387 | 4.303 |  |  | 34.8 | 34.8 | 0 | 33.8 | 24.5 | 1 | 24343
2000-09-09 | 8:45 | 23.533 | 0.054 | 35.7 | -1 | 30.945 | 1.558 |  |  | 20.9 | 20.5 | 0.4 | 32.9 | 33.6 | 0 | 5942
| 15:30 | 23.594 | 0.061 | 45.2 | 9.5 | 32.84 | 1.895 |  |  | 55.4 | 52.4 | 3 | 40.6 | 33.5 | 1 | 7801
2000-09-10 | 11:00 | 23.816 | 0.222 | 38.9 | -6.3 | 33.393 | 0.553 |  |  | 44.5 | 42.4 | 2.1 | 36.7 | 33.7 | 1 | 29883
2000-09-13 | 10:00 | 24.151 | 0.335 | 47.9 | 9 | 41.226 | 7.833 |  |  | 23.9 | 22 | 1.9 | 44.3 | 32.1 | 1 | 46994
2000-09-14 | 13:00 | 24.523 | 0.372 | 40.7 | -7.2 | 45.213 | 3.987 |  |  | 53.7 | 50 | 3.7 | 33.3 | 34.6 | 1 | 53590
2000-09-15 | 8:00 | 24.716 | 0.193 | 40.6 | -0.1 | 46.944 | 1.731 |  |  | 34.8 | 17.3 | 17.5 | 47.1 | 48.8 | 1 | 24845
| 14:00 | 24.816 | 0.1 | 41.4 | 0.8 | 48.268 | 1.324 |  |  | 55.7 | 52.1 | 3.6 | 43.5 | 44.2 | 1 | 13020
2000-09-16 | 8:30 | 24.943 | 0.127 | 43.3 | 1.9 | 49.795 | 1.527 |  |  | 22.5 | 21.2 | 1.3 | 37.2 | 38.9 | 0 | 17255
2000-09-20 | 9:45 | 26.109 | 1.166 | 29.4 | -13.9 | 59.175 | 9.38 |  |  | 30.9 | 30 | 0.9 | 54.2 | 57.2 | 1 | 129041
2000-09-21 | 9:15 | 26.405 | 0.296 | 29.7 | 0.3 | 62.208 | 3.033 |  |  | 27 | 27.9 | -0.9 | 52.4 | 53.5 | 0 | 24305
2000-09-22 | 11:00 | 26.641 | 0.236 | 24.9 | -4.8 | 62.208 | 0 |  |  | 24.4 | 21 | 3.4 | 56.1 | 58.4 | 0 | 17148
2000-09-23 | 9:00 | 26.732 | 0.091 | 32.9 | 8 | 64.939 | 2.731 |  |  | 21.5 | 29.1 | -7.6 | 34.8 | 35.3 | 0 | 7224
2000-09-24 | 7:45 | 26.85 | 0.118 | 35.3 | 2.4 | 68.21 | 3.271 |  |  | 20.6 | 31.3 | -10.7 | 46.6 | 47.7 | 0 | 11944
| 15:30 | 26.923 | 0.073 | 41 | 5.7 | 70.176 | 1.966 |  |  | 46.9 | 44.8 | 2.1 | 36.2 | 36.5 | 0 | 8631
2000-09-28 | 8:00 | 27.279 | 0.356 | 35.8 | -5.2 | 78.567 | 8.391 |  |  | 18.9 | 30.9 | -12 | 45.4 | 46.3 | 0 | 42464
| 15:30 | 27.384 | 0.105 | 32.6 | -3.2 | 78.567 | 0 |  |  | 24 | 27.4 | -3.4 | 54.2 | 56 | 0 | 10672
2000-09-29 | 8:00 | 27.49 | 0.106 | 27.8 | -4.8 | 78.567 | 0 |  |  | 19.9 | 25.6 | -5.7 | 50.2 | 51.8 | 0 | 8993
2000-09-30 | 8:00 | 27.58 | 0.09 | 35.2 | 7.4 | 81.555 | 2.988 |  |  | 20.8 | 31.2 | -10.4 | 52.5 | 54.1 | 0 | 8127
|  |  | 5.429 | 36.5 | [11 empty] | 618043

## Říjen
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-10-01 | 10:00 | 28.37 | 0.79 | 30.8 | -4.4 | 84.4 | 2.845 | 21.2 | 27.1 | -5.9 | 31.9 | 32.3 | 0 | 76314
2000-10-08 | 8:00 | 29.574 | 1.204 | 29.6 | -1.2 | 97.941 | 13.541 | 15.9 | 26 | -10.1 | 55.8 | 58 | 0 | 102147
2000-10-11 | 8:00 | 29.713 | 0.139 | 27.8 | -1.8 | 100.205 | 2.264 | 22.5 | 21.7 | 0.8 | 47.1 | 48.3 | 0 | 10917
2000-10-12 | 8:00 | 29.99 | 0.277 | 26.4 | -1.4 | 101.174 | 0.969 | 25 | 22.5 | 2.5 | 55.7 | 57.4 | 0 | 19894
2000-10-13 | 8:30 | 30.209 | 0.219 | 26.9 | 0.5 | 103.059 | 1.885 | 17.3 | 24.2 | -6.9 | 38.8 | 39.3 | 0 | 15315
2000-10-19 | 8:00 | 31.299 | 1.09 | 33.3 | 6.4 | 116.179 | 13.12 | 22.4 | 21.4 | 1 | 47.3 | 48.5 | 0 | 92018
2000-10-20 | 16:15 | 31.792 | 0.493 | 40.4 | 7.1 | 121.412 | 5.233 | 40.5 | 39.6 | 0.9 | 40.6 | 41.5 | 1 | 55596
2000-10-21 | 9:00 | 31.944 | 0.152 | 33.2 | -7.2 | 121.621 | 0.209 | 22.3 | 21.3 | 1 | 42.3 | 43.2 | 0 | 17109
2000-10-22 | 11:30 | 32.187 | 0.243 | 25.3 | -7.9 | 121.621 | 0 | 22.3 | 21.4 | 0.9 | 40.8 | 41.9 | 0 | 19647
2000-10-25 | 8:00 | 33.211 | 1.024 | 20.4 | -4.9 | 121.621 | 0 | 24.1 | 23.2 | 0.9 | 40.6 | 41.2 | 0 | 55265
2000-10-26 | 11:00 | 33.455 | 0.244 | 24.2 | 3.8 | 123.245 | 1.624 | 26.1 | 24.9 | 1.2 | 40.3 | 44.4 | 1 | 12605
2000-10-27 | 9:30 | 33.782 | 0.327 | 26.7 | 2.5 | 125.856 | 2.611 | 24.8 | 23.9 | 0.9 | 42.1 | 43 | 0 | 21219
2000-10-29 | 8:30 | 33.894 | 0.112 | 41.1 | 14.4 | 130.52 | 4.664 | 25.4 | 24.5 | 0.9 | 42.8 | 43.6 | 0 | 11243
|  |  | 6.314 | 29.7 | [9 empty] | 509289

## Listopad
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-11-01 | 8:15 | 34.051 | 0.157 | 30.4 | -10.7 | 133.837 | 3.317 | 23.9 | 22.8 | 1.1 | 43.4 | 44.3 | 0 | 16980
2000-11-02 | 8:30 | 34.406 | 0.355 | 33 | 2.6 | 136.244 | 2.407 | 22.9 | 21.9 | 1 | 41.5 | 42.3 | 0 | 32355
2000-11-03 | 8:15 | 34.524 | 0.118 | 32.4 | -0.6 | 138.473 | 2.229 | 23.5 | 22.5 | 1 | 39.6 | 40.1 | 0 | 11250
2000-11-04 | 14:00 | 34.855 | 0.331 | 34.1 | 1.7 | 139.871 | 1.398 | 39.7 | 37.5 | 2.2 | 38.2 | 38.8 | 1 | 32322
2000-11-05 | 8:00 | 34.953 | 0.098 | 32 | -2.1 | 140.523 | 0.652 | 23 | 21.9 | 1.1 | 41.5 | 42.1 | 0 | 9487
| 14:15 | 35.057 | 0.104 | 29.8 | -2.2 | 140.523 | 0 | 22.8 | 21.9 | 0.9 | 40.7 | 41.8 | 0 | 9129
2000-11-08 | 11:00 | 35.58 | 0.523 | 21.8 | -8 | 140.523 | 0 | 22.8 | 21.8 | 1 | 41 | 42 | 0 | 34706
2000-11-09 | 8:15 | 35.931 | 0.351 | 20.2 | -1.6 | 140.523 | 0 | 22.3 | 21.4 | 0.9 | 42.9 | 43.5 | 0 | 16216
2000-11-14 | 12:00 | 38.154 | 2.223 | 19.2 | -1 | 141.706 | 1.183 | 20.7 | 20.9 | -0.2 | 37.5 | 38.1 | 0 | 90565
2000-11-15 | 8:30 | 38.452 | 0.298 | 17.8 | -1.4 | 141.806 | 0.1 | 18.4 | 18 | 0.4 | 49.4 | 50 | 0 | 10639
2000-11-17 | 8:30 | 38.891 | 0.439 | 19.7 | 1.9 | 142.724 | 0.918 | 22.4 | 21.5 | 0.9 | 34.5 | 35.2 | 0 | 16133
2000-11-18 | 8:30 | 39.007 | 0.116 | 21.3 | 1.6 | 143.643 | 0.919 | 21.3 | 20.3 | 1 | 45.7 | 47.2 | 0 | 5116
2000-11-19 | 8:15 | 39.32 | 0.313 | 20.9 | -0.4 | 144.127 | 0.484 | 20.7 | 19.8 | 0.9 | 51.2 | 53.4 | 0 | 14592
2000-11-22 | 8:30 | 39.981 | 0.661 | 22.6 | 1.7 | 146.082 | 1.955 | 20.9 | 19.9 | 1 | 49.4 | 50.1 | 0 | 32620
2000-11-23 | 8:05 | 40.344 | 0.363 | 23.5 | 0.9 | 147.807 | 1.725 | 18 | 17.3 | 0.7 | 38.7 | 39.6 | 0 | 19896
2000-11-24 | 8:05 | 40.714 | 0.37 | 21.3 | -2.2 | 147.807 | 0 | 18.7 | 18.2 | 0.5 | 51.8 | 53.7 | 0 | 19270
2000-11-29 | 12:00 | 41.672 | 0.958 | 26.7 | 5.4 | 149.523 | 1.716 | 17.1 | 16.8 | 0.3 | 37.6 | 38.4 | 0 | 56330
2000-11-30 | 8:00 | 41.872 | 0.2 | 24.8 | -1.9 | 150.415 | 0.892 | 18 | 17.6 | 0.4 | 48.8 | 49.9 | 0 | 13230
|  |  | 7.978 | 25.6 | [9 empty] | 440836

## Prosinec
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-12-01 | 12:00 | 42.32 | 0.448 | 23.9 | -0.9 | 150.415 | 0 | 17.8 | 17.3 | 0.5 | 44.1 | 45.4 | 0 | 27001
2000-12-02 | 16:00 | 42.459 | 0.139 | 23 | -0.9 | 151.73 | 1.315 | 29.4 | 28.6 | 0.8 | 34.2 | 34.9 | 1 | 7852
2000-12-07 | 9:00 | 43.497 | 1.038 | 22.6 | -0.4 | 152.61 | 0.88 | 19.6 | 18.3 | 1.3 | 42.4 | 43.4 | 0 | 55803
2000-12-12 | 8:00 | 44.258 | 0.761 | 22.1 | -0.5 | 153.365 | 0.755 | 19.6 | 17.5 | 2.1 | 44.2 | 45.5 | 0 | 39473
2000-12-12 |  | 45.138 | 0.88 | 18.9 | -3.2 | 153.365 | 0 | 18.5 | 16.7 | 1.8 | 47.9 | 49.1 | 0 | 38808
2000-12-22 |  | 47.044 | 1.906 | 17.1 | -1.8 | 153.365 | 0 | 16.6 | 15.5 | 1.1 | 50 | 52.1 | 0 | 64042
|  |  | 5.172 | 21.3 | [9 empty] | 232979
|  |  | 42.32 | 23.9 | 150.415 | 17.8 | 17.3 | 44.1 | 45.4 | 0
|  |  | 42.459 | 23 | 151.73 | 29.4 | 28.6 | 34.2 | 34.9 | 1
|  |  | 43.497 | 22.6 | 152.61 | 19.6 | 18.3 | 42.4 | 43.4 | 0
|  |  | 44.258 | 22.1 | 153.365 | 19.6 | 17.5 | 44.2 | 45.5 | 0
|  |  | 45.138 | 18.9 | 153.365 | 18.5 | 16.7 | 47.9 | 49.1 | 0
|  |  | 47.044 | 17.1 | 153.365 | 16.6 | 15.5 | 50 | 52.1 | 0

## Leden
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-01-19 | 12:00 | 50.839 | 3.795 | 17.7 | 0.6 | 154.306 | 0.941 | 26.2 | 22.8 | 3.4 | 45.3 | 46.7 | 1 | 117949
2000-01-20 | 8:30 | 50.977 | 0.138 | 19.6 | 1.9 | 154.828 | 0.522 | 17.4 | 18 | -0.6 | 48.2 | 49.5 | 0 | 5014
2000-01-21 | 8:30 | 51.234 | 0.257 | 17.4 | -2.2 | 154.829 | 0.001 | 18.7 | 18.1 | 0.6 | 47.7 | 46.4 | 0 | 9175
|  |  | 4.19 | 18.2 | [9 empty] | 132138

## Únor
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-02-14 | 8:00 | 57.147 | 5.913 | 20.9 | 3.5 | 156.73 | 1.901 | 19 | 18.7 | 0.3 |  |  | 0 | 227237
2000-02-16 | 8:00 | 58.163 | 1.016 | 18.4 | -2.5 | 158.086 | 1.356 | 18.2 | 16.2 | 2 | 40.9 | 41.9 | 0 | 41178
2000-02-17 |  | 58.362 | 0.199 | 18.6 | 0.2 | 158.086 | 0 | 18.3 | 16.1 | 2.2 | 45.6 | 46.9 | 0 | 7104
2000-02-28 | 14:15 | 62.061 | 3.699 | 31.2 | 12.6 | 170.839 | 12.753 | 41.8 | 38.2 | 3.6 |  |  | 1 | 231483
|  |  | 10.827 | 22.3 | [9 empty] | 507002
57.147 | 20.9 | 156.73 | 19 | 18.7 |  |  | 0
58.163 | 18.4 | 158.086 | 18.2 | 16.2 | 40.9 | 41.9 | 0
58.362 | 18.6 | 158.086 | 18.3 | 16.1 | 45.6 | 46.9 | 0
62.061 | 31.2 | 170.839 | 41.8 | 38.2 |  |  | 1

## Březen
datum | čas | stav vodoměru na přívodu do zásobníku | odebraná ohřátá voda ze zásobníku | teplota v zásobníku | změna teploty v zásobníku oproti předešl. dni | stav solárního vodoměru | průtok solární kapaliny | hadice z kolektoru | hadice vratná do kolektoru | rozdíl teplot | T | S | chod čerpadla | získané teplo
2000-03-01 | 8:15 | 62.324 | 0.263 | 29.9 | -1.3 | 173.212 | 2.373 | 19.5 | 19.3 | 0.2 | 39.5 | 40.4 | 0 | 22700
2000-03-02 | 8:00 | 62.612 | 0.288 | 24.1 | -5.8 | 173.994 | 0.782 | 20.4 | 19.7 | 0.7 | 43.1 | 44.2 | 0 | 20563
2000-03-03 | 8:00 | 62.64 | 0.028 | 28.8 | 4.7 | 175.697 | 1.703 | 18.4 | 18.7 | -0.3 | 46.5 | 46.8 | 0 | 1935
2000-03-03 | 16:15 | 62.682 | 0.042 | 28.3 | -0.5 | 175.697 | 0 | 19.7 | 19.4 | 0.3 | 36.6 | 37.2 | 0 | 3272
2000-03-06 | 9:00 | 62.734 | 0.052 | 30.5 | 2.2 | 176.235 | 0.538 | 18.6 | 18.4 | 0.2 | 45.3 | 46.3 | 0 | 4237
2000-03-07 | 8:30 | 63.09 | 0.356 | 23.4 | -7.1 | 176.701 | 0.466 | 18 | 17.8 | 0.2 | 38.3 | 38.8 |  | 25344
2000-03-08 | 8:15 | 63.453 | 0.363 | 21.5 | -1.9 | 178.044 | 1.343 | 20.2 | 19.6 | 0.6 |  |  | 0 | 18981
|  |  | 1.392 | 26.6 | [9 empty] | 97032
62.324 | 29.9 | 173.212 | 19.5 | 19.3 | 39.5 | 40.4 | 0
62.612 | 24.1 | 173.994 | 20.4 | 19.7 | 43.1 | 44.2 | 0
62.42 | 28.8 | 175.697 | 18.4 | 18.7 | 46.5 | 46.8 | 0
62.682 | 28.3 | 175.697 | 19.7 | 19.4 | 36.6 | 37.2 | 0
62.734 | 30.5 | 176.235 | 18.6 | 18.4 | 45.3 | 46.3 | 0
63.09 | 23.4 | 176.701 | 18 | 17.8 | 38.3 | 38.8
63.453 | 21.5 | 178.044 | 20.2 | 19.6 |  |  | 0

## Souhrn
| spotřeba TUV | teplota | teplo (kJ)
Květen | 4.031 | 37.5 | 478894
Červen | 6.75 | 33.3 | 675284
Červenec | 6.288 | 37.7 | 681393
Srpen | 4.026 | 32.8 | 350793
Září | 5.429 | 36.5 | 618043
Říjen | 6.314 | 29.7 | 509289
Listopad | 7.978 | 25.6 | 440836
Prosinec | 5.172 | 21.3 | 232979
Leden | 4.19 | 18.2 | 132138
Únor | 10.827 | 22.3 | 507002
Březen | 1.392 | 26.6 | 97032
| 62.397 | 29.2 | 4723683
při výpočtu získaného tepla jsem vycházel z rozdílu hodnot na vodoměru vody do zásobníku |  |  |  | sobníku,
průměrné teploty kapaliny v zásobníku v časovém úseku od předposledního záznamu k poslednímu
a teploty studené vody 10 stupňů,
jelikož se neměří teplota vody vycházející z tlakové nádoby, uvažoval jsem právě s průměrnou teplotou
v zásobníku, která při větších odběrech předpokládám není totožná s odcházející vodou, vypočtené získané teplo tedy správná hodnota |  |  |  |  | é teplo tedy není zcela přesná hodnota | a přesná hodnota
bude pravděpodobně nižší
Q=4 723,683 MJ
výhřevnost plynu 34 MJ/m3
potřebné množství plynu 139 m3
1 m3 = 4,5 Kč
626 Kč ušetřených ? Velmi zhruba