## Anlagen
Aufnahme bereits bestehender Anlagen
| Standort der Anlage bzw der Übergabestation | Energieträger | für das Projekt verfügbarer Wärmeleistungsbereich | Temperaturniveau | bisherige Einsatzzeiten
|  |  | [kW] | [°C] | [von- bis]
Biomasse Nahwärme
Ölbrenner | Mosterei | Erdöl
Abwärme | Mosterei
Solaranlage | Mosterei | Solarstrahlung
...
...
...
...
...
...

## Personen_W1
Wochenprofil 1 (typische Woche zur Betriebszeit)
Anwesenheitszeiten von Personen
Gebäude(teil) |  | Montag bis Freitag
Anwesende Personen zur Stunde
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Küche | kuchyn | bar: Anwesende Personen zur Stunde 8 to Anwesende Personen zur Stunde 15; Anwesende Personen zur Stunde 18 to Anwesende Personen zur Stunde 20
Veranstaltungssaal | sal + jidelna | Anwesende Personen zur Stunde 9: 18; Anwesende Personen zur Stunde 10: 8; Anwesende Personen zur Stunde 11: 9; Anwesende Personen zur Stunde 12: 12; Anwesende Personen zur Stunde 13: 18; Anwesende Personen zur Stunde 14: 7; Anwesende Personen zur Stunde 15: 9; Anwesende Personen zur Stunde 16: 9; Anwesende Personen zur Stunde 17: 9; Anwesende Personen zur Stunde 18: 9; Anwesende Personen zur Stunde 19: 16; Anwesende Personen zur Stunde 20: 16; Anwesende Personen zur Stunde 21: 9; Anwesende Personen zur Stunde 22: 9
Eingangsbereich | vstup (27,59m²)
zentrales Foyer | foyer (31,85m²) | Anwesende Personen zur Stunde 10: 1; Anwesende Personen zur Stunde 14: 2
Sanitäranlagen 1.OG | WC | bar: Anwesende Personen zur Stunde 10; Anwesende Personen zur Stunde 14
Aufenthaltsraum 1. OG | foy.1.p (26,09m²) | Anwesende Personen zur Stunde 10: 3; Anwesende Personen zur Stunde 14: 3
Stiegenhaus
Zimmer 1.OG | pokoje 1. patro | Anwesende Personen zur Stunde 1: 4; Anwesende Personen zur Stunde 2: 4; Anwesende Personen zur Stunde 3: 4; Anwesende Personen zur Stunde 4: 4; Anwesende Personen zur Stunde 5: 4; Anwesende Personen zur Stunde 6: 4; Anwesende Personen zur Stunde 7: 4; Anwesende Personen zur Stunde 8: 4; Anwesende Personen zur Stunde 23: 4; Anwesende Personen zur Stunde 24: 4
Zimmer 2.OG | pokoje 2. Patro | Anwesende Personen zur Stunde 1: 7; Anwesende Personen zur Stunde 2: 7; Anwesende Personen zur Stunde 3: 7; Anwesende Personen zur Stunde 4: 7; Anwesende Personen zur Stunde 5: 7; Anwesende Personen zur Stunde 6: 7; Anwesende Personen zur Stunde 7: 7; Anwesende Personen zur Stunde 8: 7; Anwesende Personen zur Stunde 23: 7; Anwesende Personen zur Stunde 24: 7
Zimmer 3.OG | pokoje 3. patro | Anwesende Personen zur Stunde 1: 7; Anwesende Personen zur Stunde 2: 7; Anwesende Personen zur Stunde 3: 7; Anwesende Personen zur Stunde 4: 7; Anwesende Personen zur Stunde 5: 7; Anwesende Personen zur Stunde 6: 7; Anwesende Personen zur Stunde 7: 7; Anwesende Personen zur Stunde 8: 7; Anwesende Personen zur Stunde 23: 7; Anwesende Personen zur Stunde 24: 7
Büro | kancelare | Anwesende Personen zur Stunde 10: 5; Anwesende Personen zur Stunde 11: 9; Anwesende Personen zur Stunde 12: 9; Anwesende Personen zur Stunde 14: 5; Anwesende Personen zur Stunde 15: 9; Anwesende Personen zur Stunde 16: 9; Anwesende Personen zur Stunde 17: 9; Anwesende Personen zur Stunde 18: 9; Anwesende Personen zur Stunde 21: 9; Anwesende Personen zur Stunde 22: 9
Lagerhalle Keller (Tanks) | sklep | bar: Anwesende Personen zur Stunde 11
Lagerhalle EG (Flaschen) | sklad-parter
Gebäude(teil) |  | Anwesende Personen zur Stunde 1: Samstag
Anwesende Personen zur Stunde
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Küche | Kuchyn
Veranstaltungssaal | Sal + Jidelna | Anwesende Personen zur Stunde 9: 8; Anwesende Personen zur Stunde 13: 8; Anwesende Personen zur Stunde 19: 8
Eingangsbereich | Foyer (27,59m²)
zentrales Foyer | Foyer (31,85m²)
Sanitäranlagen 1.OG | WC | bar: Anwesende Personen zur Stunde 10; Anwesende Personen zur Stunde 14
Aufenthaltsraum 1. OG | Foyer (26,09m²)
Stiegenhaus
Zimmer 1.OG | Pokoj | Anwesende Personen zur Stunde 1: 4; Anwesende Personen zur Stunde 2: 4; Anwesende Personen zur Stunde 3: 4; Anwesende Personen zur Stunde 4: 4; Anwesende Personen zur Stunde 5: 4; Anwesende Personen zur Stunde 6: 4; Anwesende Personen zur Stunde 7: 4; Anwesende Personen zur Stunde 8: 4; Anwesende Personen zur Stunde 23: 4; Anwesende Personen zur Stunde 24: 4
Zimmer 2.OG | Pokoj | Anwesende Personen zur Stunde 1: 4; Anwesende Personen zur Stunde 2: 4; Anwesende Personen zur Stunde 3: 4; Anwesende Personen zur Stunde 4: 4; Anwesende Personen zur Stunde 5: 4; Anwesende Personen zur Stunde 6: 4; Anwesende Personen zur Stunde 7: 4; Anwesende Personen zur Stunde 8: 4; Anwesende Personen zur Stunde 23: 4; Anwesende Personen zur Stunde 24: 4
Zimmer 3.OG | Pokoj
Büro | kancelare | Anwesende Personen zur Stunde 10: 7; Anwesende Personen zur Stunde 11: 8; Anwesende Personen zur Stunde 12: 8; Anwesende Personen zur Stunde 14: 7; Anwesende Personen zur Stunde 15: 8; Anwesende Personen zur Stunde 16: 8; Anwesende Personen zur Stunde 17: 8; Anwesende Personen zur Stunde 18: 8; Anwesende Personen zur Stunde 21: 8; Anwesende Personen zur Stunde 22: 8
Lagerhalle Keller (Tanks)
Lagerhalle EG (Flaschen)
Gebäude(teil) |  | Anwesende Personen zur Stunde 1: Sonntag
Anwesende Personen zur Stunde
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Küche | Kuchyn
Veranstaltungssaal | Sal + Jidelna | Anwesende Personen zur Stunde 9: 8; Anwesende Personen zur Stunde 13: 8; Anwesende Personen zur Stunde 19: 8
Eingangsbereich | Foyer (27,59m²)
zentrales Foyer | Foyer (31,85m²)
Sanitäranlagen 1.OG | WC | bar: Anwesende Personen zur Stunde 10; Anwesende Personen zur Stunde 14
Aufenthaltsraum 1. OG | Foyer (26,09m²)
Stiegenhaus
Zimmer 1.OG | Pokoj | Anwesende Personen zur Stunde 1: 4; Anwesende Personen zur Stunde 2: 4; Anwesende Personen zur Stunde 3: 4; Anwesende Personen zur Stunde 4: 4; Anwesende Personen zur Stunde 5: 4; Anwesende Personen zur Stunde 6: 4; Anwesende Personen zur Stunde 7: 4; Anwesende Personen zur Stunde 8: 4; Anwesende Personen zur Stunde 23: 4; Anwesende Personen zur Stunde 24: 4
Zimmer 2.OG | Pokoj | Anwesende Personen zur Stunde 1: 4; Anwesende Personen zur Stunde 2: 4; Anwesende Personen zur Stunde 3: 4; Anwesende Personen zur Stunde 4: 4; Anwesende Personen zur Stunde 5: 4; Anwesende Personen zur Stunde 6: 4; Anwesende Personen zur Stunde 7: 4; Anwesende Personen zur Stunde 8: 4; Anwesende Personen zur Stunde 23: 4; Anwesende Personen zur Stunde 24: 4
Zimmer 3.OG | Pokoj
Büro | Kanzelare | Anwesende Personen zur Stunde 10: 7; Anwesende Personen zur Stunde 11: 8; Anwesende Personen zur Stunde 12: 8; Anwesende Personen zur Stunde 14: 7; Anwesende Personen zur Stunde 15: 8; Anwesende Personen zur Stunde 16: 8; Anwesende Personen zur Stunde 17: 8; Anwesende Personen zur Stunde 18: 8; Anwesende Personen zur Stunde 21: 8; Anwesende Personen zur Stunde 22: 8
Lagerhalle Keller (Tanks)
Lagerhalle EG (Flaschen)

## Personen_W2
Wochenprofil 2 (typische Woche außerhalb der Betriebszeit)
Anwesenheitszeiten von Personen
Gebäude(teil) |  | Montag bis Freitag
Anwesende Personen zur Stunde
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Küche | Kuchyn | bar: Anwesende Personen zur Stunde 8 to Anwesende Personen zur Stunde 15; Anwesende Personen zur Stunde 18 to Anwesende Personen zur Stunde 20
Veranstaltungssaal | Sal + Jidelna | Anwesende Personen zur Stunde 9: 13; Anwesende Personen zur Stunde 10: 5; Anwesende Personen zur Stunde 11: 5; Anwesende Personen zur Stunde 12: 5; Anwesende Personen zur Stunde 13: 13; Anwesende Personen zur Stunde 14: 5; Anwesende Personen zur Stunde 15: 5; Anwesende Personen zur Stunde 16: 5; Anwesende Personen zur Stunde 17: 5; Anwesende Personen zur Stunde 18: 5; Anwesende Personen zur Stunde 19: 13; Anwesende Personen zur Stunde 20: 13; Anwesende Personen zur Stunde 21: 5; Anwesende Personen zur Stunde 22: 5
Eingangsbereich | Foyer (27,59m²) | [25 empty] | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2
zentrales Foyer | Foyer (31,85m²) | [24 empty] | 26 | 18.2 | 7.8 | 13 | 5.2
Sanitäranlagen 1.OG | WC | [24 empty] | 12 | 8.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | bar: Anwesende Personen zur Stunde 10; Anwesende Personen zur Stunde 14
Aufenthaltsraum 1. OG | Foyer (26,09m²) | Anwesende Personen zur Stunde 10: 2; Anwesende Personen zur Stunde 14: 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2
Stiegenhaus | [25 empty] | 6 | 4.2 | 1.8 | 3 | 1.2
Zimmer 1.OG | Pokoj | Anwesende Personen zur Stunde 1: 5; Anwesende Personen zur Stunde 2: 5; Anwesende Personen zur Stunde 3: 5; Anwesende Personen zur Stunde 4: 5; Anwesende Personen zur Stunde 5: 5; Anwesende Personen zur Stunde 6: 5; Anwesende Personen zur Stunde 7: 5; Anwesende Personen zur Stunde 8: 5; Anwesende Personen zur Stunde 23: 5; Anwesende Personen zur Stunde 24: 5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1
Zimmer 2.OG | Pokoj | Anwesende Personen zur Stunde 1: 5; Anwesende Personen zur Stunde 2: 5; Anwesende Personen zur Stunde 3: 5; Anwesende Personen zur Stunde 4: 5; Anwesende Personen zur Stunde 5: 5; Anwesende Personen zur Stunde 6: 5; Anwesende Personen zur Stunde 7: 5; Anwesende Personen zur Stunde 8: 5; Anwesende Personen zur Stunde 23: 5; Anwesende Personen zur Stunde 24: 5
Zimmer 3.OG | Pokoj
Büro | Kanzelare | Anwesende Personen zur Stunde 10: 5; Anwesende Personen zur Stunde 11: 5; Anwesende Personen zur Stunde 12: 5; Anwesende Personen zur Stunde 14: 5; Anwesende Personen zur Stunde 15: 5; Anwesende Personen zur Stunde 16: 5; Anwesende Personen zur Stunde 17: 5; Anwesende Personen zur Stunde 18: 5; Anwesende Personen zur Stunde 21: 5; Anwesende Personen zur Stunde 22: 5
Lagerhalle Keller (Tanks) | bar: Anwesende Personen zur Stunde 11
Lagerhalle EG (Flaschen)
Gebäude(teil) |  | Anwesende Personen zur Stunde 1: Samstag
Anwesende Personen zur Stunde
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Küche | Kuchyn
Veranstaltungssaal | Sal + Jidelna | Anwesende Personen zur Stunde 9: 6; Anwesende Personen zur Stunde 13: 6; Anwesende Personen zur Stunde 19: 6
Eingangsbereich | Foyer (27,59m²)
zentrales Foyer | Foyer (31,85m²)
Sanitäranlagen 1.OG | WC | bar: Anwesende Personen zur Stunde 10; Anwesende Personen zur Stunde 14
Aufenthaltsraum 1. OG | Foyer (26,09m²)
Stiegenhaus
Zimmer 1.OG | Pokoj | Anwesende Personen zur Stunde 1: 6; Anwesende Personen zur Stunde 2: 6; Anwesende Personen zur Stunde 3: 6; Anwesende Personen zur Stunde 4: 6; Anwesende Personen zur Stunde 5: 6; Anwesende Personen zur Stunde 6: 6; Anwesende Personen zur Stunde 7: 6; Anwesende Personen zur Stunde 8: 6; Anwesende Personen zur Stunde 23: 6; Anwesende Personen zur Stunde 24: 6
Zimmer 2.OG | Pokoj
Zimmer 3.OG | Pokoj
Büro | Kanzelare | Anwesende Personen zur Stunde 10: 5; Anwesende Personen zur Stunde 11: 6; Anwesende Personen zur Stunde 12: 6; Anwesende Personen zur Stunde 14: 5; Anwesende Personen zur Stunde 15: 6; Anwesende Personen zur Stunde 16: 6; Anwesende Personen zur Stunde 17: 6; Anwesende Personen zur Stunde 18: 6; Anwesende Personen zur Stunde 21: 6; Anwesende Personen zur Stunde 22: 6
Lagerhalle Keller (Tanks)
Lagerhalle EG (Flaschen)
Gebäude(teil) |  | Anwesende Personen zur Stunde 1: Sonntag
Anwesende Personen zur Stunde
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Küche | Kuchyn
Veranstaltungssaal | Sal + Jidelna | Anwesende Personen zur Stunde 9: 6; Anwesende Personen zur Stunde 13: 6; Anwesende Personen zur Stunde 19: 6
Eingangsbereich | Foyer (27,59m²)
zentrales Foyer | Foyer (31,85m²)
Sanitäranlagen 1.OG | WC | bar: Anwesende Personen zur Stunde 10; Anwesende Personen zur Stunde 14
Aufenthaltsraum 1. OG | Foyer (26,09m²)
Stiegenhaus
Zimmer 1.OG | Pokoj | Anwesende Personen zur Stunde 1: 6; Anwesende Personen zur Stunde 2: 6; Anwesende Personen zur Stunde 3: 6; Anwesende Personen zur Stunde 4: 6; Anwesende Personen zur Stunde 5: 6; Anwesende Personen zur Stunde 6: 6; Anwesende Personen zur Stunde 7: 6; Anwesende Personen zur Stunde 8: 6; Anwesende Personen zur Stunde 23: 6; Anwesende Personen zur Stunde 24: 6
Zimmer 2.OG | Pokoj
Zimmer 3.OG | Pokoj
Büro | Kanzelare | Anwesende Personen zur Stunde 10: 5; Anwesende Personen zur Stunde 11: 6; Anwesende Personen zur Stunde 12: 6; Anwesende Personen zur Stunde 14: 5; Anwesende Personen zur Stunde 15: 6; Anwesende Personen zur Stunde 16: 6; Anwesende Personen zur Stunde 17: 6; Anwesende Personen zur Stunde 18: 6; Anwesende Personen zur Stunde 21: 6; Anwesende Personen zur Stunde 22: 6
Lagerhalle Keller (Tanks)
Lagerhalle EG (Flaschen)

## Temperaturen
angestrebte Raumlufttemperaturen
Gebäude(teil) |  | obere Raumluftsolltemperaturgrenze |  | untere Raumluftsolltemperaturgrenze
|  | Betriebszeit (Wochenprofil 1) |  | außerhalb der Betriebszeit (Wochenprofil 2)
|  | [°C] | [°C] | [°C] | [°C]
Küche | Kuchyn | 22 | 18 | 22 | 18
Veranstaltungssaal | Sal + Jidelna | 22 | 18 | 22 | 18
Eingangsbereich | Foyer (27,59m²) | 25 | 16 | 16 | 12
zentrales Foyer | Foyer (31,85m²) | 20 | 15 | 20 | 15
Sanitäranlagen 1.OG | WC | 22 | 22 | 22 | 22
Aufenthaltsraum 1. OG | Foyer (26,09m²) | 22 | 18 | 22 | 18
Stiegenhaus
Zimmer 1.OG | Pokoj | 22 | 18 | 22 | 18
Zimmer 2.OG | Pokoj | 22 | 18 | 22 | 18
Zimmer 3.OG | Pokoj | 22 | 18 | 16 | 12
Büro | Kanzelare | 22 | 18 | 22 | 18
Lagerhalle Keller (Tanks) |  | 22 | 5 | 22 | 5
Lagerhalle EG (Flaschen) |  | 22 | 5 | 22 | 5

## Jahresprofil
Personenanwesenheit
|  | Wochenprofil 1 | Wochenprofil 2
|  | [ja/nein] | [ja/nein]
Kalenderwoche des Jahres | 1 | nein | ja
| 2 | nein | ja
Erklärung: Je nach Wahl des Wochenprofils in jedes Feld entweder "ja" oder "nein" schreiben | 3 | nein | ja
| 4 | nein | ja
| 5 | nein | ja
| 6 | nein | ja
| 7 | nein | ja
| 8 | nein | ja
| 9 | nein | ja
| 10 | nein | ja
| 11 | nein | ja
| 12 | nein | ja
| 13 | nein | ja
| 14 | ja | nein
| 15 | ja | nein
| 16 | ja | nein
| 17 | ja | nein
| 18 | ja | nein
| 19 | ja | nein
| 20 | ja | nein
| 21 | ja | nein
| 22 | ja | nein
| 23 | ja | nein
| 24 | ja | nein
| 25 | ja | nein
| 26 | ja | nein
| 27 | ja | nein
| 28 | ja | nein
| 29 | ja | nein
| 30 | ja | nein
| 31 | ja | nein
| 32 | ja | nein
| 33 | ja | nein
| 34 | ja | nein
| 35 | ja | nein
| 36 | ja | nein
| 37 | ja | nein
| 38 | ja | nein
| 39 | ja | nein
| 40 | ja | nein
| 41 | ja | nein
| 42 | ja | nein
| 43 | ja | nein
| 44 | ja | nein
| 45 | ja | nein
| 46 | ja | nein
| 47 | ja | nein
| 48 | nein | ja
| 49 | nein | ja
| 50 | nein | ja
| 51 | nein | ja
| 52 | nein | ja