Tepelná optimalizace okenních výplní
Jan Hollan[1] , Stanislav Šťastník
[1] Jan Hollan, RNDr., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, UTHD, Veveří 95, 602 00 Brno, Česká republika. Telefon domů: 543 239 096, e-mail: hollan@ped.muni.cz

1975-1980 UJEP v Brně, Přírodovědecká fakulta, obor fyzika. / 1983 RNDr., Fyzikální elektronika a optika, Přírodovědecká fa­kulta UJEP v Brně / 1980-2003 Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně / 2003 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně / 2003 až doposud Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně / 2002 VUT v Brně, FAST, UTHD, doktorský studijní program Fy­zikální a stavebně materiálové inženýrství

Abstrakt:

Práce podává přehled stavu nejlepších technologií, které mohou zajistit maximální solární zis­ky v budovách v chladném období: užití skel s nízkým obsahem železa a opatřených antire­flexními nanoporézními vrstvami. Dále rekapituluje dobře známé možnosti snížení tepelných ztrát z interiéru v chladném období (či naopak přehřívání vlivem vysokých venkovních teplot během letních dní) pomocí vrstev nízké emisivity. K nim přidává shrnutí dnešního stavu vý­voje dvojskel evakuovaných na tlak pod 0,1 Pa, které jsou nejslibnější možností pro lepší tepelnou izolaci. Podrobněji se věnuje užití pohyblivých přepážek mezi skly, tvořených poko­venými foliemi – poukazuje na reálně dosaženou hodnotu U = 0,6 W/m2K pro staré dvojité okno se dvěma roletami a rozebírá technické možnosti užití takových systémů v budoucnu. Zmiňuje pestré možnosti užití foliových rolet (odvíjených i zespoda nahoru) pro stínění interié­ru proti slunci a světlu. Nakonec doporučuje instalování skleněných souvrství tak, aby se téměř neprojevoval vliv okraje souvrství ani lineární tepelný most vzniklý jeho zabu­dováním do zdi či střechy. Text uvádí hojnost hypertextových odkazů.

Klíčová slova:

záření, teplo, nízkoželezná skla, antireflexní vrstvy, evakuovaná skleněná souvrství, rolety z folií s napařeným hliníkem, solární zisky, stínění, potlačení tepelných mostů