### Dílčí výsledky měření vlivu světelného znečištění na Petříně na kvalitu astronomických pozorování

Použitá kamera: SBIG ST9

Expoziční doba: 60s

Teplota kamery: -8 ± 0,5 ºC

Časový harmonogram experimentu

23:05 zhasnuti rozhledny

23:08 zhasnuti stadionu (osvětlení stadionu nebylo plánováno a námi ovlivněno)

23:10 snímek 1 (zhasnutá rozhledna)

23:15 zhasnuti veřejného osvětlení vrchu Petřína

23:24 snímek 2 (zhasnutá rozhledna i osvětlení Petřína)

23:30 zapnuta rozhledna a veřejné osvětlení (bez 2 lamp před  hvězdárnou, které máme možnost       vypínat)

23:35 snímek 3 (svítí rozhledna i osvětlení Petřína, nesvítí 2 lampy před hvězdárnou)

Závěry:

Snímky byly po kalibraci zpracovány metodou průměrování úrovně svitu pozadí (tj. po vyjmutí obrazů zobrazených hvězd). Výsledek je negativní … na snímcích nebyly zjištěny zřejmé rozdíly, jak dokládají přiložené obrázky. Úroveň svitu pozadí se měnila jen velmi nepatrně a bez přímé souvislosti s vypínáním osvětlení na Petříně.

Zhasnuté veřejné osvětlení (snímek 2)	 Rozsvícené veřejné osvětlení (snímek 3)

Zpracoval

Martin Fuchs