## SŠ Ostrava_21.03.05
21.03.2005 | [12 empty] | ŠPINAVÝ |  |  |  | ČISTÝ |  |  |  | CET 21.03.2005 |  |  | poloha Slunce
plocha PV panelu [m2] |  |  | 0.85 | [9 empty] | Datum Interval Energie [Wh] Napeti [V] Vykon [W] | CET | CET | Výkon [W] | Datum Interval Energie [Wh] Napeti [V] Vykon [W] | CET | CET | Výkon [W] | hod | min | úhel t [°] | výška h2 | azimut a2
Ppeak [W] |  |  | 100 | [9 empty] | 21.03.2005 06:20:00 CET 10 69596 25.2 0.3 | 06:20 | 6:20 | 0,3 | 21.03.2005 06:20:00 CET 10 69977 26.4 0.0 | 06:20 | 6:20 | 0,0 | 4 | 0 | 240 | -18.8462 | 64.4286
Účinnost [%] |  |  | 12.5 | [9 empty] | 21.03.2005 06:30:00 CET 10 69596 25.5 0.8 | 06:30 | 6:30 | 0,8 | 21.03.2005 06:30:00 CET 10 69977 25.1 0.9 | 06:30 | 6:30 | 0,9 | 4 | 10 | 242.5 | -17.3396 | 66.5275
výška h1 |  |  | 45 | [9 empty] | 21.03.2005 06:40:00 CET 10 69596 25.2 1.8 | 06:40 | 6:40 | 1,8 | 21.03.2005 06:40:00 CET 10 69977 25.4 1.9 | 06:40 | 6:40 | 1,9 | 4 | 20 | 245 | -15.8111 | 68.5916
azimut a1 |  |  | 180 | [9 empty] | 21.03.2005 06:50:00 CET 10 69597 27.1 2.3 | 06:50 | 6:50 | 2,3 | 21.03.2005 06:50:00 CET 10 69978 26.4 2.5 | 06:50 | 6:50 | 2,5 | 4 | 30 | 247.5 | -14.2629 | 70.6242
zem. šířka j |  |  | 49.2002 | [9 empty] | 21.03.2005 07:00:00 CET 10 69597 26.5 3.5 | 07:00 | 7:00 | 3,5 | 21.03.2005 07:00:00 CET 10 69978 27.1 4.5 | 07:00 | 7:00 | 4,5 | 4 | 40 | 250 | -12.6974 | 72.6286
nadmořská výška |  |  | ? | [9 empty] | 21.03.2005 07:10:00 CET 10 69598 30.3 5.8 | 07:10 | 7:10 | 5,8 | 21.03.2005 07:10:00 CET 10 69979 35.6 7.7 | 07:10 | 7:10 | 7,7 | 4 | 50 | 252.5 | -11.1167 | 74.608
úhel t [°] |  |  | 109.68 | [9 empty] | 21.03.2005 07:20:00 CET 10 69599 35.7 11.6 | 07:20 | 7:20 | 11,6 | 21.03.2005 07:20:00 CET 10 69980 35.6 11.4 | 07:20 | 7:20 | 11,4 | 5 | 0 | 255 | -9.5227 | 76.5657
slun. deklinace d [°] |  |  | 0.2783 | [9 empty] | 21.03.2005 07:30:00 CET 10 69601 35.2 14.0 | 07:30 | 7:30 | 14,0 | 21.03.2005 07:30:00 CET 10 69982 36.3 13.4 | 07:30 | 7:30 | 13,4 | 5 | 10 | 257.5 | -7.9175 | 78.5047
Časová korekce [°] |  |  | 1.7875 | [9 empty] | 21.03.2005 07:40:00 CET 10 69604 37.3 21.5 | 07:40 | 7:40 | 21,5 | 21.03.2005 07:40:00 CET 10 69985 37.3 21.5 | 07:40 | 7:40 | 21,5 | 5 | 20 | 260 | -6.303 | 80.4283
[13 empty] | 21.03.2005 07:50:00 CET 10 69607 38.4 24.0 | 07:50 | 7:50 | 24,0 | 21.03.2005 07:50:00 CET 10 69988 38.3 24.2 | 07:50 | 7:50 | 24,2 | 5 | 30 | 262.5 | -4.6811 | 82.3396
| Výkon [W] |  | úhel dopadu slun. paprsků | podíl výkonu čistý/špinavý |  | relativní plocha panelu |  | odrazivost čistého povrchu skla pro daný úhel | největší výkon |  | intenzita | Int./10 | 21.03.2005 08:00:00 CET 10 69611 35.7 27.2 | 08:00 | 8:00 | 27,2 | 21.03.2005 08:00:00 CET 10 69992 38.3 27.0 | 08:00 | 8:00 | 27,0 | 5 | 40 | 265 | -3.0537 | 84.2417
CET | ŠPINAVÝ | ČISTÝ |  |  |  | [m2] | [%] |  |  | účinnost | výkon/plocha |  | 21.03.2005 08:10:00 CET 10 69615 36.2 30.5 | 08:10 | 8:10 | 30,5 | 21.03.2005 08:10:00 CET 10 69996 37.6 30.3 | 08:10 | 8:10 | 30,3 | 5 | 50 | 267.5 | -1.4225 | 86.1377
4:00 | 0 | 0 | 121.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 08:20:00 CET 10 69620 37.8 37.1 | 08:20 | 8:20 | 37,1 | 21.03.2005 08:20:00 CET 10 70001 36.3 37.7 | 08:20 | 8:20 | 37,7 | 6 | 0 | 270 | 0.21067 | 88.0307
4:10 | 0 | 0 | 118.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 08:30:00 CET 10 69626 37.9 38.9 | 08:30 | 8:30 | 38,9 | 21.03.2005 08:30:00 CET 10 70007 36.9 37.6 | 08:30 | 8:30 | 37,6 | 6 | 10 | 272.5 | 1.844 | 89.9237
4:20 | 0 | 0 | 116.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 08:40:00 CET 10 69632 37.3 43.6 | 08:40 | 8:40 | 43,6 | 21.03.2005 08:40:00 CET 10 70013 37.3 42.5 | 08:40 | 8:40 | 42,5 | 6 | 20 | 275 | 3.4757 | 91.8198
4:30 | 0 | 0 | 113.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 08:50:00 CET 10 69639 37.3 45.6 | 08:50 | 8:50 | 45,6 | 21.03.2005 08:50:00 CET 10 70020 36.0 44.1 | 08:50 | 8:50 | 44,1 | 6 | 30 | 277.5 | 5.104 | 93.7222
4:40 | 0 | 0 | 111.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 09:00:00 CET 10 69646 37.3 47.6 | 09:00 | 9:00 | 47,6 | 21.03.2005 09:00:00 CET 10 70027 35.6 45.9 | 09:00 | 9:00 | 45,9 | 6 | 40 | 280 | 6.7271 | 95.6338
4:50 | 0 | 0 | 108.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 09:10:00 CET 10 69652 37.9 47.1 | 09:10 | 9:10 | 47,1 | 21.03.2005 09:10:00 CET 10 70033 37.9 45.2 | 09:10 | 9:10 | 45,2 | 6 | 50 | 282.5 | 8.3431 | 97.558
5:00 | 0 | 0 | 106.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 09:20:00 CET 10 69660 36.3 53.3 | 09:20 | 9:20 | 53,3 | 21.03.2005 09:20:00 CET 10 70041 36.8 54.4 | 09:20 | 9:20 | 54,4 | 7 | 0 | 285 | 9.9502 | 99.4977
5:10 | 0 | 0 | 103.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 09:30:00 CET 10 69670 37.3 69.4 | 09:30 | 9:30 | 69,4 | 21.03.2005 09:30:00 CET 10 70051 36.0 65.6 | 09:30 | 9:30 | 65,6 | 7 | 10 | 287.5 | 11.5464 | 101.4562
5:20 | 0 | 0 | 101.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 09:40:00 CET 10 69678 37.6 61.7 | 09:40 | 9:40 | 61,7 | 21.03.2005 09:40:00 CET 10 70059 37.3 60.4 | 09:40 | 9:40 | 60,4 | 7 | 20 | 290 | 13.1297 | 103.4367
5:30 | 0 | 0 | 98.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 09:50:00 CET 10 69687 36.0 65.9 | 09:50 | 9:50 | 65,9 | 21.03.2005 09:50:00 CET 10 70067 36.3 65.7 | 09:50 | 9:50 | 65,7 | 7 | 30 | 292.5 | 14.6981 | 105.4424
5:40 | 0 | 0 | 96.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 10:00:00 CET 10 69697 37.9 77.3 | 10:00 | 10:00 | 77,3 | 21.03.2005 10:00:00 CET 10 70078 37.3 76.9 | 10:00 | 10:00 | 76,9 | 7 | 40 | 295 | 16.2495 | 107.4766
5:50 | 0 | 0 | 93.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 10:10:00 CET 10 69707 36.7 73.1 | 10:10 | 10:10 | 73,1 | 21.03.2005 10:10:00 CET 10 70088 37.9 73.2 | 10:10 | 10:10 | 73,2 | 7 | 50 | 297.5 | 17.7815 | 109.5426
6:00 | 0 | 0 | 91.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 10:20:00 CET 10 69718 37.9 74.9 | 10:20 | 10:20 | 74,9 | 21.03.2005 10:20:00 CET 10 70099 36.8 76.1 | 10:20 | 10:20 | 76,1 | 8 | 0 | 300 | 19.292 | 111.6438
6:10 | 0 | 0 | 88.7502 | 0 | 0 | 0.01854 | 2.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 10:30:00 CET 10 69729 36.0 76.2 | 10:30 | 10:30 | 76,2 | 21.03.2005 10:30:00 CET 10 70110 36.9 74.0 | 10:30 | 10:30 | 74,0 | 8 | 10 | 302.5 | 20.7784 | 113.7835
6:20 | 0 | 0 | 86.2569 | 0 | 0 | 0.05549 | 6.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 10:40:00 CET 10 69740 36.2 75.4 | 10:40 | 10:40 | 75,4 | 21.03.2005 10:40:00 CET 10 70120 37.3 80.0 | 10:40 | 10:40 | 80,0 | 8 | 20 | 305 | 22.2382 | 115.965
6:30 | 0 | 0 | 83.7637 | 0 | 0 | 0.092335 | 10.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2005 10:50:00 CET 10 69750 36.7 77.7 | 10:50 | 10:50 | 77,7 | 21.03.2005 10:50:00 CET 10 70131 36.3 79.6 | 10:50 | 10:50 | 79,6 | 8 | 30 | 307.5 | 23.6687 | 118.1916
6:40 | 1.8 | 1.9 | 81.2705 | 1.0556 | 1 | 0.129 | 15.177 | 0 | 1.9 | 0.2375 | 117.8252 | 11.7825 | 21.03.2005 11:00:00 CET 10 69762 34.4 84.2 | 11:00 | 11:00 | 84,2 | 21.03.2005 11:00:00 CET 10 70143 36.0 85.6 | 11:00 | 11:00 | 85,6 | 8 | 40 | 310 | 25.0672 | 120.4666
6:50 | 2.3 | 2.5 | 78.7773 | 1.087 | 1 | 0.16543 | 19.4623 | 2.5 | 2.5 | 0.3125 | 120.8975 | 12.0898 | 21.03.2005 11:10:00 CET 10 69775 35.4 87.9 | 11:10 | 11:10 | 87,9 | 21.03.2005 11:10:00 CET 10 70155 33.3 86.7 | 11:10 | 11:10 | 86,7 | 8 | 50 | 312.5 | 26.4307 | 122.7931
7:00 | 3.5 | 4.5 | 76.2842 | 1.2857 | 1 | 0.20154 | 23.7106 | 4.5 | 4.5 | 0.5625 | 178.6248 | 17.8625 | 21.03.2005 11:20:00 CET 10 69787 36.3 85.6 | 11:20 | 11:20 | 85,6 | 21.03.2005 11:20:00 CET 10 70167 34.6 84.3 | 11:20 | 11:20 | 84,3 | 9 | 0 | 315 | 27.756 | 125.1743
7:10 | 5.8 | 7.7 | 73.7913 | 1.3276 | 1 | 0.23727 | 27.9138 | 7.7 | 7.7 | 0.9625 | 259.6231 | 25.9623 | 21.03.2005 11:30:00 CET 10 69800 36.3 88.0 | 11:30 | 11:30 | 88,0 | 21.03.2005 11:30:00 CET 10 70180 37.9 90.2 | 11:30 | 11:30 | 90,2 | 9 | 10 | 317.5 | 29.0401 | 127.6129
7:20 | 11.6 | 11.4 | 71.2984 | 0.98276 | 1 | 0.27254 | 32.0639 | 11.4 | 11.6 | 1.45 | 340.4964 | 34.0496 | 21.03.2005 11:40:00 CET 10 69813 35.4 90.6 | 11:40 | 11:40 | 90,6 | 21.03.2005 11:40:00 CET 10 70193 37.3 89.0 | 11:40 | 11:40 | 89,0 | 9 | 20 | 320 | 30.2795 | 130.1115
7:30 | 14 | 13.4 | 68.8058 | 0.95714 | 1 | 0.3073 | 36.1531 | 13.4 | 14 | 1.75 | 364.4632 | 36.4463 | 21.03.2005 11:50:00 CET 10 69826 36.3 89.9 | 11:50 | 11:50 | 89,9 | 21.03.2005 11:50:00 CET 10 70206 36.6 87.5 | 11:50 | 11:50 | 87,5 | 9 | 30 | 322.5 | 31.4707 | 132.6725
7:40 | 21.5 | 21.5 | 66.3133 | 1 | 1 | 0.34147 | 40.1735 | 21.5 | 21.5 | 2.6875 | 503.6973 | 50.3697 | 21.03.2005 12:00:00 CET 10 69839 35.4 86.6 | 12:00 | 12:00 | 86,6 | 21.03.2005 12:00:00 CET 10 70219 36.9 85.7 | 12:00 | 12:00 | 85,7 | 9 | 40 | 325 | 32.6101 | 135.2977
7:50 | 24 | 24.2 | 63.8211 | 1.0083 | 1 | 0.375 | 44.1175 | 24.2 | 24.2 | 3.025 | 516.2679 | 51.6268 | 21.03.2005 12:10:00 CET 10 69852 37.3 85.3 | 12:10 | 12:10 | 85,3 | 21.03.2005 12:10:00 CET 10 70231 36.9 84.7 | 12:10 | 12:10 | 84,7 | 9 | 50 | 327.5 | 33.694 | 137.9886
8:00 | 27.2 | 27 | 61.3292 | 0.99265 | 1 | 0.40781 | 47.9777 | 27 | 27.2 | 3.4 | 533.5818 | 53.3582 | 21.03.2005 12:20:00 CET 10 69864 36.3 86.0 | 12:20 | 12:20 | 86,0 | 21.03.2005 12:20:00 CET 10 70244 34.6 85.5 | 12:20 | 12:20 | 85,5 | 10 | 0 | 330 | 34.7186 | 140.7461
8:10 | 30.5 | 30.3 | 58.8376 | 0.99344 | 1 | 0.43985 | 51.7465 | 30.3 | 30.5 | 3.8125 | 554.7405 | 55.4741 | 21.03.2005 12:30:00 CET 10 69876 35.4 82.8 | 12:30 | 12:30 | 82,8 | 21.03.2005 12:30:00 CET 10 70256 35.6 81.5 | 12:30 | 12:30 | 81,5 | 10 | 10 | 332.5 | 35.6801 | 143.5704
8:20 | 37.1 | 37.7 | 56.3465 | 1.0162 | 1 | 0.47104 | 55.4169 | 37.7 | 37.7 | 4.7125 | 640.2802 | 64.028 | 21.03.2005 12:40:00 CET 10 69888 35.4 84.5 | 12:40 | 12:40 | 84,5 | 21.03.2005 12:40:00 CET 10 70268 36.8 82.6 | 12:40 | 12:40 | 82,6 | 10 | 20 | 335 | 36.5745 | 146.4608
8:30 | 38.9 | 37.6 | 53.8558 | 0.96658 | 1 | 0.50135 | 58.9819 | 37.6 | 38.9 | 4.8625 | 620.7287 | 62.0729 | 21.03.2005 12:50:00 CET 10 69900 33.8 80.6 | 12:50 | 12:50 | 80,6 | 21.03.2005 12:50:00 CET 10 70280 34.6 83.4 | 12:50 | 12:50 | 83,4 | 10 | 30 | 337.5 | 37.3981 | 149.416
8:40 | 43.6 | 42.5 | 51.3657 | 0.97477 | 1 | 0.53069 | 62.4347 | 42.5 | 43.6 | 5.45 | 657.2514 | 65.7251 | 21.03.2005 13:00:00 CET 10 69912 36.3 83.0 | 13:00 | 13:00 | 83,0 | 21.03.2005 13:00:00 CET 10 70292 36.0 82.0 | 13:00 | 13:00 | 82,0 | 10 | 40 | 340 | 38.147 | 152.4337
8:50 | 45.6 | 44.1 | 48.8763 | 0.96711 | 1 | 0.55903 | 65.7687 | 44.1 | 45.6 | 5.7 | 652.5543 | 65.2554 | 21.03.2005 13:10:00 CET 10 69924 37.3 85.9 | 13:10 | 13:10 | 85,9 | 21.03.2005 13:10:00 CET 10 70304 37.3 82.4 | 13:10 | 13:10 | 82,4 | 10 | 50 | 342.5 | 38.8178 | 155.5104
9:00 | 47.6 | 45.9 | 46.3876 | 0.96429 | 1 | 0.58631 | 68.9776 | 45.9 | 47.6 | 5.95 | 649.4864 | 64.9486 | 21.03.2005 13:20:00 CET 10 69937 35.4 81.2 | 13:20 | 13:20 | 81,2 | 21.03.2005 13:20:00 CET 10 70316 36.0 78.6 | 13:20 | 13:20 | 78,6 | 11 | 0 | 345 | 39.4068 | 158.6419
9:10 | 47.1 | 45.2 | 43.8999 | 0.95966 | 1 | 0.61247 | 72.0552 | 45.2 | 47.1 | 5.8875 | 615.2144 | 61.5214 | 21.03.2005 13:30:00 CET 10 69949 34.8 82.4 | 13:30 | 13:30 | 82,4 | 21.03.2005 13:30:00 CET 10 70328 35.3 80.6 | 13:30 | 13:30 | 80,6 | 11 | 10 | 347.5 | 39.9111 | 161.8226
9:20 | 53.3 | 54.4 | 41.4133 | 1.0206 | 1 | 0.63746 | 74.9958 | 54.4 | 54.4 | 6.8 | 682.7051 | 68.2705 | 21.03.2005 13:40:00 CET 10 69961 34.1 81.1 | 13:40 | 13:40 | 81,1 | 21.03.2005 13:40:00 CET 10 70340 36.4 80.7 | 13:40 | 13:40 | 80,7 | 11 | 20 | 350 | 40.3279 | 165.0463
9:30 | 69.4 | 65.6 | 38.928 | 0.94524 | 1 | 0.66125 | 77.7936 | 65.6 | 69.4 | 8.675 | 839.6271 | 83.9627 | 21.03.2005 13:50:00 CET 10 69972 35.4 79.5 | 13:50 | 13:50 | 79,5 | 21.03.2005 13:50:00 CET 10 70352 35.3 77.9 | 13:50 | 13:50 | 77,9 | 11 | 30 | 352.5 | 40.6546 | 168.3056
9:40 | 61.7 | 60.4 | 36.4443 | 0.97893 | 1 | 0.68377 | 80.4435 | 60.4 | 61.7 | 7.7125 | 721.8806 | 72.1881 | 21.03.2005 14:00:00 CET 10 69983 36.0 76.1 | 14:00 | 14:00 | 76,1 | 21.03.2005 14:00:00 CET 10 70363 36.8 76.0 | 14:00 | 14:00 | 76,0 | 11 | 40 | 355 | 40.8894 | 171.5923
9:50 | 65.9 | 65.7 | 33.9626 | 0.99697 | 1 | 0.70499 | 82.9403 | 65.7 | 65.9 | 8.2375 | 747.8096 | 74.781 | 21.03.2005 14:10:00 CET 10 69994 33.6 75.2 | 14:10 | 14:10 | 75,2 | 21.03.2005 14:10:00 CET 10 70374 36.3 76.1 | 14:10 | 14:10 | 76,1 | 11 | 50 | 357.5 | 41.0309 | 174.8977
10:00 | 77.3 | 76.9 | 31.4833 | 0.99483 | 1 | 0.72487 | 85.2792 | 76.9 | 77.3 | 9.6625 | 853.1143 | 85.3114 | 21.03.2005 14:20:00 CET 10 70005 34.0 72.3 | 14:20 | 14:20 | 72,3 | 21.03.2005 14:20:00 CET 10 70385 35.3 76.3 | 14:20 | 14:20 | 76,3 | 12 | 0 | 0 | 41.0781 | 178.2125
10:10 | 73.1 | 73.2 | 29.0071 | 1.0014 | 1 | 0.74338 | 87.4559 | 73.2 | 73.2 | 9.15 | 787.758 | 78.7758 | 21.03.2005 14:30:00 CET 10 70016 36.7 69.4 | 14:30 | 14:30 | 69,4 | 21.03.2005 14:30:00 CET 10 70396 34.6 67.5 | 14:30 | 14:30 | 67,5 | 12 | 10 | 2.5 | 41.0309 | 181.5273
10:20 | 74.9 | 76.1 | 26.5349 | 1.016 | 1 | 0.76046 | 89.4662 | 76.1 | 76.1 | 9.5125 | 800.5649 | 80.0565 | 21.03.2005 14:40:00 CET 10 70026 34.1 65.3 | 14:40 | 14:40 | 65,3 | 21.03.2005 14:40:00 CET 10 70406 35.6 66.6 | 14:40 | 14:40 | 66,6 | 12 | 20 | 5 | 40.8894 | 184.8327
10:30 | 76.2 | 74 | 24.0679 | 0.97113 | 1 | 0.7761 | 91.3063 | 74 | 76.2 | 9.525 | 785.4622 | 78.5462 | 21.03.2005 14:50:00 CET 10 70036 36.2 63.6 | 14:50 | 14:50 | 63,6 | 21.03.2005 14:50:00 CET 10 70415 36.0 65.8 | 14:50 | 14:50 | 65,8 | 12 | 30 | 7.5 | 40.6546 | 188.1194
10:40 | 75.4 | 80 | 21.6078 | 1.061 | 1 | 0.79027 | 92.9726 | 80 | 80 | 10 | 809.8526 | 80.9853 | 21.03.2005 15:00:00 CET 10 70045 36.0 61.2 | 15:00 | 15:00 | 61,2 | 21.03.2005 15:00:00 CET 10 70425 34.6 62.8 | 15:00 | 15:00 | 62,8 | 12 | 40 | 10 | 40.3279 | 191.3787
10:50 | 77.7 | 79.6 | 19.1575 | 1.0245 | 1 | 0.80293 | 94.462 | 79.6 | 79.6 | 9.95 | 793.0981 | 79.3098 | 21.03.2005 15:10:00 CET 10 70054 36.7 56.8 | 15:10 | 15:10 | 56,8 | 21.03.2005 15:10:00 CET 10 70434 36.6 58.1 | 15:10 | 15:10 | 58,1 | 12 | 50 | 12.5 | 39.9111 | 194.6024
11:00 | 84.2 | 85.6 | 16.721 | 1.0166 | 1 | 0.81406 | 95.7717 | 85.6 | 85.6 | 10.7 | 841.2163 | 84.1216 | 21.03.2005 15:20:00 CET 10 70062 36.0 48.2 | 15:20 | 15:20 | 48,2 | 21.03.2005 15:20:00 CET 10 70442 36.0 50.3 | 15:20 | 15:20 | 50,3 | 13 | 0 | 15 | 39.4068 | 197.7831
11:10 | 87.9 | 86.7 | 14.3057 | 0.98635 | 1 | 0.82364 | 96.8991 | 86.7 | 87.9 | 10.9875 | 853.7685 | 85.3769 | 21.03.2005 15:30:00 CET 10 70069 35.1 37.6 | 15:30 | 15:30 | 37,6 | 21.03.2005 15:30:00 CET 10 70449 36.0 37.8 | 15:30 | 15:30 | 37,8 | 13 | 10 | 17.5 | 38.8178 | 200.9146
11:20 | 85.6 | 84.3 | 11.9243 | 0.98481 | 1 | 0.83166 | 97.8421 | 84.3 | 85.6 | 10.7 | 823.4151 | 82.3415 | 21.03.2005 15:40:00 CET 10 70074 36.7 40.5 | 15:40 | 15:40 | 40,5 | 21.03.2005 15:40:00 CET 10 70454 36.0 39.8 | 15:40 | 15:40 | 39,8 | 13 | 20 | 20 | 38.147 | 203.9913
11:30 | 88 | 90.2 | 9.602 | 1.025 | 1 | 0.83809 | 98.599 | 90.2 | 90.2 | 11.275 | 861.0038 | 86.1004 | 21.03.2005 15:50:00 CET 10 70080 36.0 42.7 | 15:50 | 15:50 | 42,7 | 21.03.2005 15:50:00 CET 10 70461 35.6 41.2 | 15:50 | 15:50 | 41,2 | 13 | 30 | 22.5 | 37.3981 | 207.009
11:40 | 90.6 | 89 | 7.395 | 0.98234 | 1 | 0.84293 | 99.1682 | 89 | 90.6 | 11.325 | 859.8578 | 85.9858 | 21.03.2005 16:00:00 CET 10 70086 36.7 33.9 | 16:00 | 16:00 | 33,9 | 21.03.2005 16:00:00 CET 10 70466 36.0 36.0 | 16:00 | 16:00 | 36,0 | 13 | 40 | 25 | 36.5745 | 209.9642
11:50 | 89.9 | 87.5 | 5.445 | 0.9733 | 1 | 0.84616 | 99.5488 | 87.5 | 89.9 | 11.2375 | 849.9528 | 84.9953 | 21.03.2005 16:10:00 CET 10 70091 34.8 29.5 | 16:10 | 16:10 | 29,5 | 21.03.2005 16:10:00 CET 10 70471 36.3 28.6 | 16:10 | 16:10 | 28,6 | 13 | 50 | 27.5 | 35.6801 | 212.8546
12:00 | 86.6 | 85.7 | 4.1335 | 0.98961 | 1 | 0.84779 | 99.7399 | 85.7 | 86.6 | 10.825 | 817.1845 | 81.7184 | 21.03.2005 16:20:00 CET 10 70094 36.0 23.2 | 16:20 | 16:20 | 23,2 | 21.03.2005 16:20:00 CET 10 70475 35.3 24.1 | 16:20 | 16:20 | 24,1 | 14 | 0 | 30 | 34.7186 | 215.6789
12:10 | 85.3 | 84.7 | 4.123 | 0.99297 | 1 | 0.8478 | 99.7412 | 84.7 | 85.3 | 10.6625 | 804.9067 | 80.4907 | 21.03.2005 16:30:00 CET 10 70098 33.8 19.4 | 16:30 | 16:30 | 19,4 | 21.03.2005 16:30:00 CET 10 70478 36.3 19.5 | 16:30 | 16:30 | 19,5 | 14 | 10 | 32.5 | 33.694 | 218.4364
12:20 | 86 | 85.5 | 5.4212 | 0.99419 | 1 | 0.8462 | 99.5527 | 85.5 | 86 | 10.75 | 813.0484 | 81.3048 | 21.03.2005 16:40:00 CET 10 70100 35.4 15.5 | 16:40 | 16:40 | 15,5 | 21.03.2005 16:40:00 CET 10 70481 35.3 15.9 | 16:40 | 16:40 | 15,9 | 14 | 20 | 35 | 32.6101 | 221.1273
12:30 | 82.8 | 81.5 | 7.3658 | 0.9843 | 1 | 0.84299 | 99.1748 | 81.5 | 82.8 | 10.35 | 785.7784 | 78.5778 | 21.03.2005 16:50:00 CET 10 70102 33.8 11.6 | 16:50 | 16:50 | 11,6 | 21.03.2005 16:50:00 CET 10 70483 35.3 12.6 | 16:50 | 16:50 | 12,6 | 14 | 30 | 37.5 | 31.4707 | 223.7525
12:40 | 84.5 | 82.6 | 9.5706 | 0.97751 | 1 | 0.83817 | 98.6082 | 82.6 | 84.5 | 10.5625 | 806.5196 | 80.652 | 21.03.2005 17:00:00 CET 10 70104 34.1 7.6 | 17:00 | 17:00 | 7,6 | 21.03.2005 17:00:00 CET 10 70484 36.0 7.8 | 17:00 | 17:00 | 7,8 | 14 | 40 | 40 | 30.2795 | 226.3135
12:50 | 80.6 | 83.4 | 11.8917 | 1.0347 | 1 | 0.83176 | 97.8539 | 83.4 | 83.4 | 10.425 | 802.1564 | 80.2156 | 21.03.2005 17:10:00 CET 10 70104 27.8 5.3 | 17:10 | 17:10 | 5,3 | 21.03.2005 17:10:00 CET 10 70485 31.7 5.8 | 17:10 | 17:10 | 5,8 | 14 | 50 | 42.5 | 29.0401 | 228.8121
13:00 | 83 | 82 | 14.2725 | 0.98795 | 1 | 0.82376 | 96.9134 | 82 | 83 | 10.375 | 806.0562 | 80.6056 | 21.03.2005 17:20:00 CET 10 70105 25.2 2.8 | 17:20 | 17:20 | 2,8 | 21.03.2005 17:20:00 CET 10 70486 24.8 3.2 | 17:20 | 17:20 | 3,2 | 15 | 0 | 45 | 27.756 | 231.2507
13:10 | 85.9 | 82.4 | 16.6875 | 0.95925 | 1 | 0.8142 | 95.7885 | 82.4 | 85.9 | 10.7375 | 844.0162 | 84.4016 | 21.03.2005 17:30:00 CET 10 70105 25.2 1.6 | 17:30 | 17:30 | 1,6 | 21.03.2005 17:30:00 CET 10 70486 24.9 1.7 | 17:30 | 17:30 | 1,7 | 15 | 10 | 47.5 | 26.4307 | 233.6319
13:20 | 81.2 | 78.6 | 19.1237 | 0.96798 | 1 | 0.80309 | 94.4814 | 78.6 | 81.2 | 10.15 | 808.8742 | 80.8874 | 21.03.2005 17:40:00 CET 10 70106 25.2 0.1 | 17:40 | 17:40 | 0,1 | 21.03.2005 17:40:00 CET 10 70486 25.1 0.3 | 17:40 | 17:40 | 0,3 | 15 | 20 | 50 | 25.0672 | 235.9584
13:30 | 82.4 | 80.6 | 21.5739 | 0.97816 | 1 | 0.79045 | 92.9944 | 80.6 | 82.4 | 10.3 | 833.9527 | 83.3953 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 15 | 30 | 52.5 | 23.6687 | 238.2334
13:40 | 81.1 | 80.7 | 24.0338 | 0.99507 | 1 | 0.77631 | 91.3305 | 80.7 | 81.1 | 10.1375 | 835.7493 | 83.5749 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 15 | 40 | 55 | 22.2382 | 240.46
13:50 | 79.5 | 77.9 | 26.5008 | 0.97987 | 1 | 0.76069 | 89.4928 | 77.9 | 79.5 | 9.9375 | 836.084 | 83.6084 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 15 | 50 | 57.5 | 20.7784 | 242.6415
14:00 | 76.1 | 76 | 28.9729 | 0.99869 | 1 | 0.74362 | 87.4849 | 76 | 76.1 | 9.5125 | 818.6962 | 81.8696 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 16 | 0 | 60 | 19.292 | 244.7812
14:10 | 75.2 | 76.1 | 31.4491 | 1.012 | 1 | 0.72514 | 85.3104 | 76.1 | 76.1 | 9.5125 | 839.5635 | 83.9563 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 16 | 10 | 62.5 | 17.7815 | 246.8824
14:20 | 72.3 | 76.3 | 33.9283 | 1.0553 | 1 | 0.70528 | 82.9737 | 76.3 | 76.3 | 9.5375 | 865.4764 | 86.5476 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 16 | 20 | 65 | 16.2495 | 248.9484
14:30 | 69.4 | 67.5 | 36.41 | 0.97262 | 1 | 0.68407 | 80.479 | 67.5 | 69.4 | 8.675 | 811.6106 | 81.1611 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 16 | 30 | 67.5 | 14.6981 | 250.9826
14:40 | 65.3 | 66.6 | 38.8936 | 1.0199 | 1 | 0.66157 | 77.8313 | 66.6 | 66.6 | 8.325 | 805.3619 | 80.5362 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 16 | 40 | 70 | 13.1297 | 252.9883
14:50 | 63.6 | 65.8 | 41.3789 | 1.0346 | 1 | 0.6378 | 75.0354 | 65.8 | 65.8 | 8.225 | 825.3356 | 82.5336 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 16 | 50 | 72.5 | 11.5464 | 254.9688
15:00 | 61.2 | 62.8 | 43.8655 | 1.0261 | 1 | 0.61282 | 72.0968 | 62.8 | 62.8 | 7.85 | 819.8127 | 81.9813 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 17 | 0 | 75 | 9.9502 | 256.9273
15:10 | 56.8 | 58.1 | 46.3532 | 1.0229 | 1 | 0.58668 | 69.021 | 58.1 | 58.1 | 7.2625 | 792.2564 | 79.2256 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 17 | 10 | 77.5 | 8.3431 | 258.867
15:20 | 48.2 | 50.3 | 48.8419 | 1.0436 | 1 | 0.55942 | 65.8139 | 50.3 | 50.3 | 6.2875 | 719.3186 | 71.9319 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 17 | 20 | 80 | 6.7271 | 260.7912
15:30 | 37.6 | 37.8 | 51.3313 | 1.0053 | 1 | 0.53109 | 62.4816 | 37.8 | 37.8 | 4.725 | 569.3912 | 56.9391 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 17 | 30 | 82.5 | 5.104 | 262.7028
15:40 | 40.5 | 39.8 | 53.8214 | 0.98272 | 1 | 0.50176 | 59.0304 | 39.8 | 40.5 | 5.0625 | 645.729 | 64.5729 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 17 | 40 | 85 | 3.4757 | 264.6052
15:50 | 42.7 | 41.2 | 56.3121 | 0.96487 | 1 | 0.47147 | 55.4669 | 41.2 | 42.7 | 5.3375 | 724.5442 | 72.4544 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 17 | 50 | 87.5 | 1.844 | 266.5013
16:00 | 33.9 | 36 | 58.8032 | 1.0619 | 1 | 0.44028 | 51.7979 | 36 | 36 | 4.5 | 654.1258 | 65.4126 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 18 | 0 | 90 | 0.21067 | 268.3943
16:10 | 29.5 | 28.6 | 61.2948 | 0.96949 | 1 | 0.40826 | 48.0304 | 28.6 | 29.5 | 3.6875 | 578.0655 | 57.8066 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 18 | 10 | 92.5 | -1.4225 | 270.2873
16:20 | 23.2 | 24.1 | 63.7867 | 1.0388 | 1 | 0.37546 | 44.1715 | 24.1 | 24.1 | 3.0125 | 513.5067 | 51.3507 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 18 | 20 | 95 | -3.0537 | 272.1833
16:30 | 19.4 | 19.5 | 66.2789 | 1.0052 | 1 | 0.34194 | 40.2286 | 19.5 | 19.5 | 2.4375 | 456.2166 | 45.6217 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 18 | 30 | 97.5 | -4.6811 | 274.0854
16:40 | 15.5 | 15.9 | 68.7713 | 1.0258 | 1 | 0.30778 | 36.2091 | 15.9 | 15.9 | 1.9875 | 413.2853 | 41.3285 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 18 | 40 | 100 | -6.303 | 275.9967
16:50 | 11.6 | 12.6 | 71.264 | 1.0862 | 1 | 0.27303 | 32.1209 | 12.6 | 12.6 | 1.575 | 369.1938 | 36.9194 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 18 | 50 | 102.5 | -7.9175 | 277.9203
17:00 | 7.6 | 7.8 | 73.7568 | 1.0263 | 1 | 0.23776 | 27.9715 | 7.8 | 7.8 | 0.975 | 262.452 | 26.2452 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 19 | 0 | 105 | -9.5227 | 279.8593
17:10 | 5.3 | 5.8 | 76.2498 | 1.0943 | 1 | 0.20204 | 23.769 | 5.8 | 5.8 | 0.725 | 229.6617 | 22.9662 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 19 | 10 | 107.5 | -11.1167 | 281.817
17:20 | 2.8 | 3.2 | 78.7429 | 1.1429 | 1 | 0.16593 | 19.5213 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 154.2813 | 15.4281 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 19 | 20 | 110 | -12.6974 | 283.7964
17:30 | 1.6 | 1.7 | 81.236 | 1.0625 | 1 | 0.12951 | 15.2365 | 0 | 1.7 | 0.2125 | 105.0113 | 10.5011 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 19 | 30 | 112.5 | -14.2629 | 285.8008
17:40 | 0 | 0 | 83.7292 | 0 | 0 | 0.092843 | 10.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 19 | 40 | 115 | -15.8111 | 287.8334
17:50 | 0 | 0 | 86.2225 | 0 | 0 | 0.056 | 6.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 19 | 50 | 117.5 | -17.3396 | 289.8975
18:00 | 0 | 0 | 88.7157 | 0 | 0 | 0.019051 | 2.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | , |  | #VALUE! | #VALUE! | , | 20 | 0 | 120 | -18.8462 | 291.9964
18:10 | 0 | 0 | 91.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:20 | 0 | 0 | 93.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 0 | 0 | 96.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:40 | 0 | 0 | 98.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:50 | 0 | 0 | 101.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 103.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:10 | 0 | 0 | 106.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:20 | 0 | 0 | 108.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 | 0 | 0 | 111.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:40 | 0 | 0 | 113.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:50 | 0 | 0 | 116.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 118.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
aritm. průměr nenulových hodnot výkonů |  |  |  | 1.0153
v pocentech |  |  |  | 1.5323
Dne 21.03.2005 měl čištěný panel o 1,5323% větší výkon.
Note on A10: Sluneční deklinace platná pro tento den.
Note on A9: úhel, určující pořadí daného dne v roce
Note on Z2: čas (časový úhel) v obloukových stupních, měřený od 12.h v poledne (jedné hodině odpovídá úhel 15°)
Note on A11: Časová korekce platná pro tento den.

## časKorekce
datum | stupně
2004-01-01 | 0.82083
2004-01-02 | 0.9375
2004-01-03 | 1.0542
2004-01-04 | 1.1667
2004-01-05 | 1.2833
2004-01-06 | 1.3917
2004-01-07 | 1.5042
2004-01-08 | 1.6083
2004-01-09 | 1.7167
2004-01-10 | 1.8167
2004-01-11 | 1.9167
2004-01-12 | 2.0167
2004-01-13 | 2.1125
2004-01-14 | 2.2083
2004-01-15 | 2.2958
2004-01-16 | 2.3875
2004-01-17 | 2.4708
2004-01-18 | 2.5542
2004-01-19 | 2.6333
2004-01-20 | 2.7083
2004-01-21 | 2.7833
2004-01-22 | 2.8542
2004-01-23 | 2.9208
2004-01-24 | 2.9875
2004-01-25 | 3.0458
2004-01-26 | 3.1042
2004-01-27 | 3.1583
2004-01-28 | 3.2083
2004-01-29 | 3.2542
2004-01-30 | 3.3
2004-01-31 | 3.3375
2004-02-01 | 3.375
2004-02-02 | 3.4083
2004-02-03 | 3.4375
2004-02-04 | 3.4667
2004-02-05 | 3.4875
2004-02-06 | 3.5083
2004-02-07 | 3.525
2004-02-08 | 3.5375
2004-02-09 | 3.5458
2004-02-10 | 3.5542
2004-02-11 | 3.5542
2004-02-12 | 3.5542
2004-02-13 | 3.5542
2004-02-14 | 3.5458
2004-02-15 | 3.5375
2004-02-16 | 3.525
2004-02-17 | 3.5083
2004-02-18 | 3.4917
2004-02-19 | 3.4708
2004-02-20 | 3.4208
2004-02-21 | 3.45
2004-02-22 | 3.3917
2004-02-23 | 3.3625
2004-02-24 | 3.325
2004-02-25 | 3.2917
2004-02-26 | 3.25
2004-02-27 | 3.2083
2004-02-28 | 3.1667
2004-02-29 | 3.1167
2004-03-01 | 3.0708
2004-03-02 | 3.0208
2004-03-03 | 2.9667
2004-03-04 | 2.9125
2004-03-05 | 2.8542
2004-03-06 | 2.7958
2004-03-07 | 2.7375
2004-03-08 | 2.675
2004-03-09 | 2.6125
2004-03-10 | 2.5458
2004-03-11 | 2.4792
2004-03-12 | 2.4125
2004-03-13 | 2.3458
2004-03-14 | 2.275
2004-03-15 | 2.2083
2004-03-16 | 2.1375
2004-03-17 | 2.0625
2004-03-18 | 1.9917
2004-03-19 | 1.9167
2004-03-20 | 1.8458
2004-03-21 | 1.7708
2004-03-22 | 1.6958
2004-03-23 | 1.6208
2004-03-24 | 1.5458
2004-03-25 | 1.4708
2004-03-26 | 1.3958
2004-03-27 | 1.3208
2004-03-28 | 1.2458
2004-03-29 | 1.1667
2004-03-30 | 1.0917
2004-03-31 | 1.0167
2004-04-01 | 0.94583
2004-04-02 | 0.87083
2004-04-03 | 0.79583
2004-04-04 | 0.725
2004-04-05 | 0.65
2004-04-06 | 0.57917
2004-04-07 | 0.50833
2004-04-08 | 0.4375
2004-04-09 | 0.37083
2004-04-10 | 0.30417
2004-04-11 | 0.2375
2004-04-12 | 0.17083
2004-04-13 | 0.10833
2004-04-14 | 0.045833
2004-04-15 | -0.0125
2004-04-16 | -0.070833
2004-04-17 | -0.12917
2004-04-18 | -0.18333
2004-04-19 | -0.2375
2004-04-20 | -0.29167
2004-04-21 | -0.34167
2004-04-22 | -0.39167
2004-04-23 | -0.4375
2004-04-24 | -0.48333
2004-04-25 | -0.525
2004-04-26 | -0.56667
2004-04-27 | -0.60417
2004-04-28 | -0.64167
2004-04-29 | -0.675
2004-04-30 | -0.70833
2004-05-01 | -0.7375
2004-05-02 | -0.76667
2004-05-03 | -0.79167
2004-05-04 | -0.81667
2004-05-05 | -0.8375
2004-05-06 | -0.85833
2004-05-07 | -0.875
2004-05-08 | -0.8875
2004-05-09 | -0.9
2004-05-10 | -0.90833
2004-05-11 | -0.91667
2004-05-12 | -0.92083
2004-05-13 | -0.925
2004-05-14 | -0.92083
2004-05-15 | -0.92083
2004-05-16 | -0.9125
2004-05-17 | -0.90833
2004-05-18 | -0.89583
2004-05-19 | -0.88333
2004-05-20 | -0.87083
2004-05-21 | -0.85417
2004-05-22 | -0.83333
2004-05-23 | -0.8125
2004-05-24 | -0.79167
2004-05-25 | -0.76667
2004-05-26 | -0.7375
2004-05-27 | -0.70833
2004-05-28 | -0.67917
2004-05-29 | -0.64583
2004-05-30 | -0.6125
2004-05-31 | -0.575
2004-06-01 | -0.5375
2004-06-02 | -0.45417
2004-06-03 | -0.45833
2004-06-04 | -0.4125
2004-06-05 | -0.37083
2004-06-06 | -0.325
2004-06-07 | -0.27917
2004-06-08 | -0.23333
2004-06-09 | -0.18333
2004-06-10 | -0.13333
2004-06-11 | -0.083333
2004-06-12 | -0.029167
2004-06-13 | 0.020833
2004-06-14 | 0.075
2004-06-15 | 0.12917
2004-06-16 | 0.18333
2004-06-17 | 0.2375
2004-06-18 | 0.29167
2004-06-19 | 0.34583
2004-06-20 | 0.4
2004-06-21 | 0.45417
2004-06-22 | 0.50833
2004-06-23 | 0.5625
2004-06-24 | 0.61667
2004-06-25 | 0.67083
2004-06-26 | 0.725
2004-06-27 | 0.775
2004-06-28 | 0.825
2004-06-29 | 0.875
2004-06-30 | 0.925
2004-07-01 | 0.975
2004-07-02 | 1.0208
2004-07-03 | 1.0667
2004-07-04 | 1.1083
2004-07-05 | 1.1542
2004-07-06 | 1.1958
2004-07-07 | 1.2333
2004-07-08 | 1.2708
2004-07-09 | 1.3083
2004-07-10 | 1.3458
2004-07-11 | 1.3792
2004-07-12 | 1.4083
2004-07-13 | 1.4417
2004-07-14 | 1.4667
2004-07-15 | 1.4917
2004-07-16 | 1.5167
2004-07-17 | 1.5375
2004-07-18 | 1.5583
2004-07-19 | 1.575
2004-07-20 | 1.5917
2004-07-21 | 1.6
2004-07-22 | 1.6125
2004-07-23 | 1.6208
2004-07-24 | 1.625
2004-07-25 | 1.625
2004-07-26 | 1.625
2004-07-27 | 1.625
2004-07-28 | 1.6167
2004-07-29 | 1.6083
2004-07-30 | 1.6
2004-07-31 | 1.5875
2004-08-01 | 1.5708
2004-08-02 | 1.55
2004-08-03 | 1.5333
2004-08-04 | 1.5083
2004-08-05 | 1.4833
2004-08-06 | 1.4542
2004-08-07 | 1.425
2004-08-08 | 1.3917
2004-08-09 | 1.3583
2004-08-10 | 1.3208
2004-08-11 | 1.2792
2004-08-12 | 1.2375
2004-08-13 | 1.1917
2004-08-14 | 1.1458
2004-08-15 | 1.0958
2004-08-16 | 1.0458
2004-08-17 | 0.99167
2004-08-18 | 0.9375
2004-08-19 | 0.87917
2004-08-20 | 0.82083
2004-08-21 | 0.75833
2004-08-22 | 0.69583
2004-08-23 | 0.63333
2004-08-24 | 0.5625
2004-08-25 | 0.49583
2004-08-26 | 0.425
2004-08-27 | 0.35417
2004-08-28 | 0.27917
2004-08-29 | 0.079167
2004-08-30 | 0.125
2004-08-31 | 0.045833
2004-09-01 | -0.033333
2004-09-02 | -0.1125
2004-09-03 | -0.19583
2004-09-04 | -0.275
2004-09-05 | -0.35833
2004-09-06 | -0.44583
2004-09-07 | -0.52917
2004-09-08 | -0.61667
2004-09-09 | -0.70417
2004-09-10 | -0.7875
2004-09-11 | -0.875
2004-09-12 | -0.9625
2004-09-13 | -1.0542
2004-09-14 | -1.1417
2004-09-15 | -1.2292
2004-09-16 | -1.3167
2004-09-17 | -1.4083
2004-09-18 | -1.4958
2004-09-19 | -1.5833
2004-09-20 | -1.675
2004-09-21 | -1.7625
2004-09-22 | -1.85
2004-09-23 | -1.9375
2004-09-24 | -2.025
2004-09-25 | -2.1125
2004-09-26 | -2.1958
2004-09-27 | -2.2833
2004-09-28 | -2.3667
2004-09-29 | -2.45
2004-09-30 | -2.5333
2004-10-01 | -2.6125
2004-10-02 | -2.6917
2004-10-03 | -2.7708
2004-10-04 | -2.8458
2004-10-05 | -2.9208
2004-10-06 | -2.9958
2004-10-07 | -3.0667
2004-10-08 | -3.1375
2004-10-09 | -3.2083
2004-10-10 | -3.2708
2004-10-11 | -3.3375
2004-10-12 | -3.4
2004-10-13 | -3.4583
2004-10-14 | -3.5167
2004-10-15 | -3.5708
2004-10-16 | -3.625
2004-10-17 | -3.675
2004-10-18 | -3.725
2004-10-19 | -3.7708
2004-10-20 | -3.8125
2004-10-21 | -3.8542
2004-10-22 | -3.8917
2004-10-23 | -3.925
2004-10-24 | -3.9583
2004-10-25 | -3.9875
2004-10-26 | -4.0125
2004-10-27 | -4.0375
2004-10-28 | -4.0542
2004-10-29 | -4.0708
2004-10-30 | -4.0875
2004-10-31 | -4.0958
2004-11-01 | -4.1042
2004-11-02 | -4.1083
2004-11-03 | -4.1083
2004-11-04 | -4.1042
2004-11-05 | -4.0958
2004-11-06 | -4.0875
2004-11-07 | -4.075
2004-11-08 | -4.0542
2004-11-09 | -4.0333
2004-11-10 | -4.0083
2004-11-11 | -3.9833
2004-11-12 | -3.95
2004-11-13 | -3.9125
2004-11-14 | -3.875
2004-11-15 | -3.8333
2004-11-16 | -3.7875
2004-11-17 | -3.7375
2004-11-18 | -3.6833
2004-11-19 | -3.6292
2004-11-20 | -3.5708
2004-11-21 | -3.5083
2004-11-22 | -3.4417
2004-11-23 | -3.3708
2004-11-24 | -3.3
2004-11-25 | -3.225
2004-11-26 | -3.1458
2004-11-27 | -3.0667
2004-11-28 | -2.9792
2004-11-29 | -2.8917
2004-11-30 | -2.8042
2004-12-01 | -2.7083
2004-12-02 | -2.6125
2004-12-03 | -2.5167
2004-12-04 | -2.4167
2004-12-05 | -2.3125
2004-12-06 | -2.2042
2004-12-07 | -2.1
2004-12-08 | -1.9875
2004-12-09 | -1.875
2004-12-10 | -1.7625
2004-12-11 | -1.6458
2004-12-12 | -1.5292
2004-12-13 | -1.4125
2004-12-14 | -1.2917
2004-12-15 | -1.1708
2004-12-16 | -1.05
2004-12-17 | -0.925
2004-12-18 | -0.80417
2004-12-19 | -0.67917
2004-12-20 | -0.55833
2004-12-21 | -0.43333
2004-12-22 | -0.29583
2004-12-23 | -0.18333
2004-12-24 | -0.058333
2004-12-25 | 0.0625
2004-12-26 | 0.1875
2004-12-27 | 0.30833
2004-12-28 | 0.43333
2004-12-29 | 0.55417
2004-12-30 | 0.675
2004-12-31 | 0.79167
2005-01-01 | 0.9125
2005-01-02 | 1.0292
2005-01-03 | 1.1417
2005-01-04 | 1.2583
2005-01-05 | 1.3667
2005-01-06 | 1.4792
2005-01-07 | 1.5875
2005-01-08 | 1.6958
2005-01-09 | 1.8
2005-01-10 | 1.9
2005-01-11 | 2
2005-01-12 | 2.0958
2005-01-13 | 2.1917
2005-01-14 | 2.2833
2005-01-15 | 2.3708
2005-01-16 | 2.4583
2005-01-17 | 2.5417
2005-01-18 | 2.6208
2005-01-19 | 2.7
2005-01-20 | 2.7708
2005-01-21 | 2.8417
2005-01-22 | 2.9083
2005-01-23 | 2.975
2005-01-24 | 3.0333
2005-01-25 | 3.0917
2005-01-26 | 3.1458
2005-01-27 | 3.1958
2005-01-28 | 3.2458
2005-01-29 | 3.2875
2005-01-30 | 3.3292
2005-01-31 | 3.3667
2005-02-01 | 3.4
2005-02-02 | 3.4333
2005-02-03 | 3.4583
2005-02-04 | 3.4833
2005-02-05 | 3.5458
2005-02-06 | 3.5208
2005-02-07 | 3.5375
2005-02-08 | 3.5458
2005-02-09 | 3.5542
2005-02-10 | 3.5583
2005-02-11 | 3.5625
2005-02-12 | 3.5583
2005-02-13 | 3.5542
2005-02-14 | 3.5458
2005-02-15 | 3.5333
2005-02-16 | 3.5167
2005-02-17 | 3.5
2005-02-18 | 3.4792
2005-02-19 | 3.4583
2005-02-20 | 3.4292
2005-02-21 | 3.4
2005-02-22 | 3.3708
2005-02-23 | 3.3375
2005-02-24 | 3.3
2005-02-25 | 3.2583
2005-02-26 | 3.2167
2005-02-27 | 3.175
2005-02-28 | 3.1292
2005-03-01 | 3.0792
2005-03-02 | 3.0292
2005-03-03 | 2.975
2005-03-04 | 2.9208
2005-03-05 | 2.8667
2005-03-06 | 2.8083
2005-03-07 | 2.75
2005-03-08 | 2.6917
2005-03-09 | 2.6292
2005-03-10 | 2.5625
2005-03-11 | 2.5
2005-03-12 | 2.4333
2005-03-13 | 2.3667
2005-03-14 | 2.2958
2005-03-15 | 2.225
2005-03-16 | 2.1542
2005-03-17 | 2.0833
2005-03-18 | 2.0125
2005-03-19 | 1.9375
2005-03-20 | 1.8625
2005-03-21 | 1.7875
2005-03-22 | 1.7125
2005-03-23 | 1.6375
2005-03-24 | 1.5625
2005-03-25 | 1.4875
2005-03-26 | 1.4125
2005-03-27 | 1.3333
2005-03-28 | 1.2583
2005-03-29 | 1.1833
2005-03-30 | 1.1083
2005-03-31 | 1.0333
2005-04-01 | 0.95833
2005-04-02 | 0.88333
2005-04-03 | 0.8125
2005-04-04 | 0.7375
2005-04-05 | 0.66667
2005-04-06 | 0.59583
2005-04-07 | 0.525
2005-04-08 | 0.45417
2005-04-09 | 0.3875
2005-04-10 | 0.32083
2005-04-11 | 0.25417
2005-04-12 | 0.19167
2005-04-13 | 0.125
2005-04-14 | 0.0625
2005-04-15 | 0.0041667
2005-04-16 | -0.058333
2005-04-17 | -0.1125
2005-04-18 | -0.17083
2005-04-19 | -0.225
2005-04-20 | -0.27917
2005-04-21 | -0.32917
2005-04-22 | -0.37917
2005-04-23 | -0.42917
2005-04-24 | -0.475
2005-04-25 | -0.51667
2005-04-26 | -0.55833
2005-04-27 | -0.6
2005-04-28 | -0.6375
2005-04-29 | -0.67083
2005-04-30 | -0.70417
2005-05-01 | -0.7375
2005-05-02 | -0.7625
2005-05-03 | -0.79167
2005-05-04 | -0.8125
2005-05-05 | -0.8375
2005-05-06 | -0.85417
2005-05-07 | -0.87083
2005-05-08 | -0.8875
2005-05-09 | -0.89583
2005-05-10 | -0.90833
2005-05-11 | -0.9125
2005-05-12 | -0.91667
2005-05-13 | -0.92083
2005-05-14 | -0.92083
2005-05-15 | -0.92083
2005-05-16 | -0.91667
2005-05-17 | -0.90833
2005-05-18 | -0.9
2005-05-19 | -0.8875
2005-05-20 | -0.875
2005-05-21 | -0.85833
2005-05-22 | -0.84167
2005-05-23 | -0.82083
2005-05-24 | -0.8
2005-05-25 | -0.775
2005-05-26 | -0.75
2005-05-27 | -0.72083
2005-05-28 | -0.69167
2005-05-29 | -0.65833
2005-05-30 | -0.625
2005-05-31 | -0.5875
2005-06-01 | -0.55
2005-06-02 | -0.5125
2005-06-03 | -0.47083
2005-06-04 | -0.425
2005-06-05 | -0.38333
2005-06-06 | -0.3375
2005-06-07 | -0.29167
2005-06-08 | -0.24167
2005-06-09 | -0.19167
2005-06-10 | -0.14167
2005-06-11 | -0.091667
2005-06-12 | -0.041667
2005-06-13 | 0.0125
2005-06-14 | 0.0625
2005-06-15 | 0.11667
2005-06-16 | 0.17083
2005-06-17 | 0.225
2005-06-18 | 0.27917
2005-06-19 | 0.33333
2005-06-20 | 0.3875
2005-06-21 | 0.44167
2005-06-22 | 0.49583
2005-06-23 | 0.55
2005-06-24 | 0.6
2005-06-25 | 0.65417
2005-06-26 | 0.70833
2005-06-27 | 0.75833
2005-06-28 | 0.80833
2005-06-29 | 0.8625
2005-06-30 | 0.90833
2005-07-01 | 0.95833
2005-07-02 | 1.0083
2005-07-03 | 1.0542
2005-07-04 | 1.1
2005-07-05 | 1.1417
2005-07-06 | 1.1833
2005-07-07 | 1.225
2005-07-08 | 1.2667
2005-07-09 | 1.3042
2005-07-10 | 1.3375
2005-07-11 | 1.375
2005-07-12 | 1.4042
2005-07-13 | 1.4375
2005-07-14 | 1.4625
2005-07-15 | 1.4917
2005-07-16 | 1.5125
2005-07-17 | 1.5333
2005-07-18 | 1.5542
2005-07-19 | 1.5708
2005-07-20 | 1.5833
2005-07-21 | 1.5958
2005-07-22 | 1.6083
2005-07-23 | 1.6167
2005-07-24 | 1.6208
2005-07-25 | 1.6208
2005-07-26 | 1.6208
2005-07-27 | 1.6208
2005-07-28 | 1.6167
2005-07-29 | 1.6083
2005-07-30 | 1.6
2005-07-31 | 1.5875
2005-08-01 | 1.5708
2005-08-02 | 1.5542
2005-08-03 | 1.5375
2005-08-04 | 1.5167
2005-08-05 | 1.4917
2005-08-06 | 1.4625
2005-08-07 | 1.4333
2005-08-08 | 1.4
2005-08-09 | 1.3667
2005-08-10 | 1.3292
2005-08-11 | 1.2917
2005-08-12 | 1.25
2005-08-13 | 1.2042
2005-08-14 | 1.1583
2005-08-15 | 1.1125
2005-08-16 | 1.0583
2005-08-17 | 1.0042
2005-08-18 | 0.95
2005-08-19 | 0.89167
2005-08-20 | 0.83333
2005-08-21 | 0.77083
2005-08-22 | 0.70833
2005-08-23 | 0.64583
2005-08-24 | 0.575
2005-08-25 | 0.50833
2005-08-26 | 0.4375
2005-08-27 | 0.36667
2005-08-28 | 0.29167
2005-08-29 | 0.22083
2005-08-30 | 0.14167
2005-08-31 | 0.066667
2005-09-01 | -0.0125
2005-09-02 | -0.091667
2005-09-03 | -0.175
2005-09-04 | -0.25417
2005-09-05 | -0.3375
2005-09-06 | -0.42083
2005-09-07 | -0.50833
2005-09-08 | -0.59167
2005-09-09 | -0.67917
2005-09-10 | -0.76667
2005-09-11 | -0.85417
2005-09-12 | -0.94167
2005-09-13 | -1.0292
2005-09-14 | -1.1208
2005-09-15 | -1.2083
2005-09-16 | -1.3
2005-09-17 | -1.3875
2005-09-18 | -1.4792
2005-09-19 | -1.5667
2005-09-20 | -1.6542
2005-09-21 | -1.7458
2005-09-22 | -1.8333
2005-09-23 | -1.9208
2005-09-24 | -2.0083
2005-09-25 | -2.0958
2005-09-26 | -2.1792
2005-09-27 | -2.2667
2005-09-28 | -2.35
2005-09-29 | -2.4333
2005-09-30 | -2.5125
2005-10-01 | -2.5958
2005-10-02 | -2.675
2005-10-03 | -2.75
2005-10-04 | -2.8292
2005-10-05 | -2.9042
2005-10-06 | -2.9792
2005-10-07 | -3.05
2005-10-08 | -3.1208
2005-10-09 | -3.1875
2005-10-10 | -3.2542
2005-10-11 | -3.3208
2005-10-12 | -3.3833
2005-10-13 | -3.4458
2005-10-14 | -3.5042
2005-10-15 | -3.5167
2005-10-16 | -3.6125
2005-10-17 | -3.6667
2005-10-18 | -3.7167
2005-10-19 | -3.7625
2005-10-20 | -3.8042
2005-10-21 | -3.8458
2005-10-22 | -3.8875
2005-10-23 | -3.9208
2005-10-24 | -3.9542
2005-10-25 | -3.9833
2005-10-26 | -4.0083
2005-10-27 | -4.0333
2005-10-28 | -4.0542
2005-10-29 | -4.0708
2005-10-30 | -4.0833
2005-10-31 | -4.0958
2005-11-01 | -4.1042
2005-11-02 | -4.1083
2005-11-03 | -4.1083
2005-11-04 | -4.1042
2005-11-05 | -4.0958
2005-11-06 | -4.0875
2005-11-07 | -4.075
2005-11-08 | -4.0583
2005-11-09 | -4.0375
2005-11-10 | -4.0167
2005-11-11 | -3.9875
2005-11-12 | -3.9583
2005-11-13 | -3.925
2005-11-14 | -3.8875
2005-11-15 | -3.8458
2005-11-16 | -3.8
2005-11-17 | -3.7542
2005-11-18 | -3.7042
2005-11-19 | -3.6458
2005-11-20 | -3.5875
2005-11-21 | -3.5292
2005-11-22 | -3.4625
2005-11-23 | -3.3958
2005-11-24 | -3.3208
2005-11-25 | -3.2458
2005-11-26 | -3.1708
2005-11-27 | -3.0875
2005-11-28 | -3.0042
2005-11-29 | -2.9167
2005-11-30 | -2.825
2005-12-01 | -2.7333
2005-12-02 | -2.6375
2005-12-03 | -2.5375
2005-12-04 | -2.4375
2005-12-05 | -2.3333
2005-12-06 | -2.2292
2005-12-07 | -2.1208
2005-12-08 | -2.0125
2005-12-09 | -1.9
2005-12-10 | -1.7875
2005-12-11 | -1.675
2005-12-12 | -1.5583
2005-12-13 | -1.4417
2005-12-14 | -1.3208
2005-12-15 | -1.2042
2005-12-16 | -1.0833
2005-12-17 | -0.9625
2005-12-18 | -0.8375
2005-12-19 | -0.71667
2005-12-20 | -0.59167
2005-12-21 | -0.46667
2005-12-22 | -0.34167
2005-12-23 | -0.21667
2005-12-24 | -0.095833
2005-12-25 | 0.029167
2005-12-26 | 0.15417
2005-12-27 | 0.27917
2005-12-28 | 0.4
2005-12-29 | 0.52083
2005-12-30 | 0.64583
2005-12-31 | 0.7625